## Sheet1
2023年9月9日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月9日00：00-1：00 | mg/L | 21.712 | 80 | 1.741 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.212 | 0.5 | 5.176 | 15 | 21 | 40 | 23 | 50 |  | 20 | 68.2 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月9日1：00-2：00 | mg/L | 24.8 | 80 | 1.91 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.207 | 0.5 | 6.562 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.43 | 集中排放
|  | 9月9日2：00-3：00 | mg/L | 24.838 | 80 | 1.542 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.2 | 0.5 | 6.347 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 68.56 | 集中排放
|  | 9月9日3：00-4：00 | mg/L | 24.9 | 80 | 1.23 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.186 | 0.5 | 5.524 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 65.36 | 集中排放
|  | 9月9日4：00-5：00 | mg/L | 21.867 | 80 | 1.116 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.179 | 0.5 | 5.413 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 99.08 | 集中排放
|  | 9月9日5：00-6：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 1.02 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 4.975 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 80.63 | 集中排放
|  | 9月9日6：00-7：00 | mg/L | 17.378 | 80 | 0.793 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 4.873 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 75.25 | 集中排放
|  | 9月9日7：00-8：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.6 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 4.502 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 31.14 | 集中排放
|  | 9月9日8：00-9：00 | mg/L | 18.783 | 80 | 0.67 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 4.451 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 76.72 | 集中排放
|  | 9月9日9：00-10：00 | mg/L | 20.3 | 80 | 0.73 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 4.261 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 163.64 | 集中排放
|  | 9月9日10：00-11：00 | mg/L | 19.907 | 80 | 0.762 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 4.131 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 151.25 | 集中排放
|  | 9月9日11：00-12：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.79 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.14 | 0.5 | 3.613 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 125.1 | 集中排放
|  | 9月9日12：00-13：00 | mg/L | 18.754 | 80 | 0.892 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.152 | 0.5 | 3.237 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 106.96 | 集中排放
|  | 9月9日13：00-14：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.98 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.175 | 0.5 | 1.195 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 101.92 | 集中排放
|  | 9月9日14：00-15：00 | mg/L | 18.62 | 80 | 1.077 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.177 | 0.5 | 1.195 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 94.64 | 集中排放
|  | 9月9日15：00-16：00 | mg/L | 19.7 | 80 | 1.16 | 10 | 8 | 6-9 | 0.181 | 0.5 | 1.195 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 86.76 | 集中排放
|  | 9月9日16：00-17：00 | mg/L | 19.194 | 80 | 1.09 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 1.195 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 47.29 | 集中排放
|  | 9月9日17：00-18：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 1.03 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 1.195 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 4.75 | 集中排放
|  | 9月9日18：00-19：00 | mg/L | 18.796 | 80 | 0.842 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.193 | 0.5 | 1.195 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 89.45 | 集中排放
|  | 9月9日19：00-20：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.68 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.178 | 0.5 | 2.788 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 87.85 | 集中排放
|  | 9月9日20：00-21：00 | mg/L | 18.842 | 80 | 0.627 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.177 | 0.5 | 3.659 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 67.59 | 集中排放
|  | 9月9日21：00-22：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.58 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.175 | 0.5 | 4.835 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.12 | 集中排放
|  | 9月9日22：00-23：00 | mg/L | 18.515 | 80 | 1.067 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.194 | 0.5 | 5.024 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 73.16 | 集中排放
|  | 9月9日23：00-24：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 1.49 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.229 | 0.5 | 5.787 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 78.51 | 集中排放