## Sheet1
2023年9月15日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月15日00：00-1：00 | mg/L | 21.755 | 80 | 2.301 | 10 | 8.04 | 6-9 | 0.39 | 0.5 | 6.628 | 15 | 20 | 40 | 22 | 50 |  | 20 | 55.65 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月15日1：00-2：00 | mg/L | 30.9 | 80 | 1.34 | 10 | 8.17 | 6-9 | 0.245 | 0.5 | 6.628 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 51.68 | 集中排放
|  | 9月15日2：00-3：00 | mg/L | 25.63 | 80 | 0.917 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.227 | 0.5 | 6.628 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.83 | 集中排放
|  | 9月15日3：00-4：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.54 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.19 | 0.5 | 6.628 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 53.93 | 集中排放
|  | 9月15日4：00-5：00 | mg/L | 16.539 | 80 | 4.128 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.405 | 0.5 | 6.628 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 68.92 | 集中排放
|  | 9月15日5：00-6：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 7.32 | 10 | 8.19 | 6-9 | 0.421 | 0.5 | 6.628 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.48 | 集中排放
|  | 9月15日6：00-7：00 | mg/L | 28.901 | 80 | 3.756 | 10 | 8.06 | 6-9 | 0.31 | 0.5 | 6.628 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.48 | 集中排放
|  | 9月15日7：00-8：00 | mg/L | 50.4 | 80 | 0.55 | 10 | 8.16 | 6-9 | 0.2 | 0.5 | 6.628 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49 | 集中排放
|  | 9月15日8：00-9：00 | mg/L | 37.673 | 80 | 1.095 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.222 | 0.5 | 6.628 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.69 | 集中排放
|  | 9月15日9：00-10：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 1.59 | 10 | 8.05 | 6-9 | 0.266 | 0.5 | 6.628 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 96.41 | 集中排放
|  | 9月15日10：00-11：00 | mg/L | 17.392 | 80 | 1.889 | 10 | 8 | 6-9 | 0.232 | 0.5 | 6.628 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 69.69 | 集中排放
|  | 9月15日11：00-12：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 2.16 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.198 | 0.5 | 6.291 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.87 | 集中排放
|  | 9月15日12：00-13：00 | mg/L | 17.929 | 80 | 1.406 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.199 | 0.5 | 5.137 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 75.52 | 集中排放
|  | 9月15日13：00-14：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 0.72 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 3.948 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 74.33 | 集中排放
|  | 9月15日14：00-15：00 | mg/L | 18.339 | 80 | 1.411 | 10 | 8.02 | 6-9 | 0.218 | 0.5 | 3.833 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 83.08 | 集中排放
|  | 9月15日15：00-16：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 2.04 | 10 | 8.11 | 6-9 | 0.251 | 0.5 | 3.381 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 134.4 | 集中排放
|  | 9月15日16：00-17：00 | mg/L | 18.706 | 80 | 2.326 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.292 | 0.5 | 4.477 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 98.53 | 集中排放
|  | 9月15日17：00-18：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 2.59 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.375 | 0.5 | 8.823 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 85.11 | 集中排放
|  | 9月15日18：00-19：00 | mg/L | 22.013 | 80 | 2.241 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.375 | 0.5 | 8.937 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 90.78 | 集中排放
|  | 9月15日19：00-20：00 | mg/L | 26.7 | 80 | 1.92 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.376 | 0.5 | 9.385 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 89.37 | 集中排放
|  | 9月15日20：00-21：00 | mg/L | 22.491 | 80 | 1.198 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.329 | 0.5 | 8.99 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 91.23 | 集中排放
|  | 9月15日21：00-22：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.53 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.234 | 0.5 | 7.383 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 92.53 | 集中排放
|  | 9月15日22：00-23：00 | mg/L | 17.042 | 80 | 0.582 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.199 | 0.5 | 6.503 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 85.48 | 集中排放
|  | 9月15日23：00-24：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.63 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 3.042 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 83.75 | 集中排放