## Sheet1
2023年10月14日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月14日00：00-1：00 | mg/L | 16.843 | 80 | 0.797 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.791 | 15 | 21 | 40 | 23 | 50 |  | 20 | 142.2 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月14日1：00-2：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.62 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 2.321 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 151.3 | 集中排放
|  | 10月14日2：00-3：00 | mg/L | 17.427 | 80 | 0.868 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 2.127 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 128.82 | 集中排放
|  | 10月14日3：00-4：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 1.3 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 0.989 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 125.51 | 集中排放
|  | 10月14日4：00-5：00 | mg/L | 17.775 | 80 | 1.377 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.2 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 99.96 | 集中排放
|  | 10月14日5：00-6：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 1.51 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 2.45 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 91.33 | 集中排放
|  | 10月14日6：00-7：00 | mg/L | 17.543 | 80 | 1.699 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 2.518 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 125.76 | 集中排放
|  | 10月14日7：00-8：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 2.03 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 2.935 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 92.97 | 集中排放
|  | 10月14日8：00-9：00 | mg/L | 18.192 | 80 | 1.57 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 2.96 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 75.46 | 集中排放
|  | 10月14日9：00-10：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.76 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 3.105 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 37.69 | 集中排放
|  | 10月14日10：00-11：00 | mg/L | 18.178 | 80 | 0.68 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 2.827 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57.55 | 集中排放
|  | 10月14日11：00-12：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.54 | 10 | 8.25 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.161 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.43 | 集中排放
|  | 10月14日12：00-13：00 | mg/L | 18.878 | 80 | 0.533 | 10 | 8 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.143 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 65.38 | 集中排放
|  | 10月14日13：00-14：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.52 | 10 | 8.11 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 95.91 | 集中排放
|  | 10月14日14：00-15：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.596 | 10 | 8.04 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.088 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 100.15 | 集中排放
|  | 10月14日15：00-16：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.73 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.43 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 39.62 | 集中排放
|  | 10月14日16：00-17：00 | mg/L | 15.419 | 80 | 0.809 | 10 | 8 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.4 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 47.43 | 集中排放
|  | 10月14日17：00-18：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.95 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.219 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 65.87 | 集中排放
|  | 10月14日18：00-19：00 | mg/L | 18.516 | 80 | 0.832 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.279 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 76.49 | 集中排放
|  | 10月14日19：00-20：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.62 | 10 | 8.02 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.632 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 73.8 | 集中排放
|  | 10月14日20：00-21：00 | mg/L | 16.244 | 80 | 0.685 | 10 | 8 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.593 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 95.02 | 集中排放
|  | 10月14日21：00-22：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.8 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.352 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 106.55 | 集中排放
|  | 10月14日22：00-23：00 | mg/L | 18.131 | 80 | 0.882 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.288 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 89.54 | 集中排放
|  | 10月14日23：00-24：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 1.03 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 0.904 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 73.88 | 集中排放