## Sheet1
2023年10月15日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月15日00：00-1：00 | mg/L | 18.532 | 80 | 0.973 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.101 | 15 | 21 | 40 | 23 | 50 |  | 20 | 89.71 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月15日1：00-2：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.87 | 10 | 8.09 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 2.279 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 92.82 | 集中排放
|  | 10月15日2：00-3：00 | mg/L | 18.673 | 80 | 0.813 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 2.107 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 91 | 集中排放
|  | 10月15日3：00-4：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.71 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.017 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 96.62 | 集中排放
|  | 10月15日4：00-5：00 | mg/L | 15.764 | 80 | 1.075 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.035 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 76.39 | 集中排放
|  | 10月15日5：00-6：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 1.74 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.148 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.59 | 集中排放
|  | 10月15日6：00-7：00 | mg/L | 16.713 | 80 | 1.347 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.424 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 78.13 | 集中排放
|  | 10月15日7：00-8：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.63 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 3.053 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 85.59 | 集中排放
|  | 10月15日8：00-9：00 | mg/L | 19.271 | 80 | 0.602 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 2.79 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 84.94 | 集中排放
|  | 10月15日9：00-10：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.55 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.198 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 88.84 | 集中排放
|  | 10月15日10：00-11：00 | mg/L | 17.35 | 80 | 0.624 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.256 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 88.42 | 集中排放
|  | 10月15日11：00-12：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.76 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.036 | 0.5 | 1.626 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 100.69 | 集中排放
|  | 10月15日12：00-13：00 | mg/L | 15.511 | 80 | 0.781 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.573 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 107.67 | 集中排放
|  | 10月15日13：00-14：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.82 | 10 | 8.02 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.25 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 141.23 | 集中排放
|  | 10月15日14：00-15：00 | mg/L | 18.861 | 80 | 0.809 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.288 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 102.2 | 集中排放
|  | 10月15日15：00-16：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.79 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.537 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 121.59 | 集中排放
|  | 10月15日16：00-17：00 | mg/L | 15.164 | 80 | 0.797 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 1.498 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 75.42 | 集中排放
|  | 10月15日17：00-18：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.81 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 1.256 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 131.16 | 集中排放
|  | 10月15日18：00-19：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.807 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 1.337 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 76.06 | 集中排放
|  | 10月15日19：00-20：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.8 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.162 | 0.5 | 1.854 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 156.05 | 集中排放
|  | 10月15日20：00-21：00 | mg/L | 16.209 | 80 | 0.752 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 1.831 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 98.14 | 集中排放
|  | 10月15日21：00-22：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.66 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.147 | 0.5 | 1.682 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 95.44 | 集中排放
|  | 10月15日22：00-23：00 | mg/L | 18.846 | 80 | 0.65 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 1.605 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 88.38 | 集中排放
|  | 10月15日23：00-24：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.63 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.107 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 120.76 | 集中排放