## Sheet1
2023年10月16日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月16日00：00-1：00 | mg/L | 14.941 | 80 | 0.589 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.083 | 15 | 20 | 40 | 22 | 50 |  | 20 | 120.27 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月16日1：00-2：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.51 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 0.938 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 132.48 | 集中排放
|  | 10月16日2：00-3：00 | mg/L | 16.975 | 80 | 0.572 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 0.99 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 121.76 | 集中排放
|  | 10月16日3：00-4：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.69 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.333 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 131.52 | 集中排放
|  | 10月16日4：00-5：00 | mg/L | 15.19 | 80 | 1.036 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.325 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 87.64 | 集中排放
|  | 10月16日5：00-6：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 1.7 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.27 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.25 | 集中排放
|  | 10月16日6：00-7：00 | mg/L | 16.491 | 80 | 1.288 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 1.27 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 90.29 | 集中排放
|  | 10月16日7：00-8：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.5 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.213 | 0.5 | 1.185 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 133.24 | 集中排放
|  | 10月16日8：00-9：00 | mg/L | 18.811 | 80 | 0.682 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.182 | 0.5 | 1.156 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 133.28 | 集中排放
|  | 10月16日9：00-10：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 1.03 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.133 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 111.14 | 集中排放
|  | 10月16日10：00-11：00 | mg/L | 17.316 | 80 | 0.866 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.276 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 78.38 | 集中排放
|  | 10月16日11：00-12：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.55 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 2.232 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.21 | 集中排放
|  | 10月16日12：00-13：00 | mg/L | 14.956 | 80 | 0.57 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 2.19 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 75.89 | 集中排放
|  | 10月16日13：00-14：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.61 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.933 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 85 | 集中排放
|  | 10月16日14：00-15：00 | mg/L | 17.445 | 80 | 0.576 | 10 | 8.05 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.86 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.12 | 集中排放
|  | 10月16日15：00-16：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.51 | 10 | 8.3 | 6-9 | 0.14 | 0.5 | 1.395 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 46.26 | 集中排放
|  | 10月16日16：00-17：00 | mg/L | 14.994 | 80 | 0.585 | 10 | 8.12 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 1.403 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57.76 | 集中排放
|  | 10月16日17：00-18：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.73 | 10 | 8.08 | 6-9 | 0.248 | 0.5 | 1.454 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52.15 | 集中排放
|  | 10月16日18：00-19：00 | mg/L | 15.307 | 80 | 0.864 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.238 | 0.5 | 1.48 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.29 | 集中排放
|  | 10月16日19：00-20：00 | mg/L | 21 | 80 | 1.13 | 10 | 8.23 | 6-9 | 0.215 | 0.5 | 1.651 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.31 | 集中排放
|  | 10月16日20：00-21：00 | mg/L | 20.844 | 80 | 1.137 | 10 | 8.19 | 6-9 | 0.231 | 0.5 | 1.742 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.55 | 集中排放
|  | 10月16日21：00-22：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 1.15 | 10 | 8.23 | 6-9 | 0.272 | 0.5 | 2.368 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.63 | 集中排放
|  | 10月16日22：00-23：00 | mg/L | 18.121 | 80 | 1.043 | 10 | 8.21 | 6-9 | 0.298 | 0.5 | 2.336 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 70.23 | 集中排放
|  | 10月16日23：00-24：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.83 | 10 | 8.45 | 6-9 | 0.364 | 0.5 | 2.129 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 83.52 | 集中排放