## Sheet1
2023年10月17日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月17日00：00-1：00 | mg/L | 16.986 | 80 | 0.873 | 10 | 8.5 | 6-9 | 0.339 | 0.5 | 2.18 | 15 | 20 | 40 | 22 | 50 |  | 20 | 84.17 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月17日1：00-2：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.96 | 10 | 8.04 | 6-9 | 0.275 | 0.5 | 2.534 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 89.8 | 集中排放
|  | 10月17日2：00-3：00 | mg/L | 17.911 | 80 | 0.896 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.279 | 0.5 | 2.48 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 90.86 | 集中排放
|  | 10月17日3：00-4：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.77 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.291 | 0.5 | 2.127 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 97.43 | 集中排放
|  | 10月17日4：00-5：00 | mg/L | 16.623 | 80 | 0.697 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.293 | 0.5 | 2.111 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 82.15 | 集中排放
|  | 10月17日5：00-6：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.55 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.297 | 0.5 | 1.999 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 61.59 | 集中排放
|  | 10月17日6：00-7：00 | mg/L | 16.795 | 80 | 0.596 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.262 | 0.5 | 1.919 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 41.85 | 集中排放
|  | 10月17日7：00-8：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.69 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 1.377 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 44.68 | 集中排放
|  | 10月17日8：00-9：00 | mg/L | 15.561 | 80 | 0.756 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.159 | 0.5 | 1.388 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63.18 | 集中排放
|  | 10月17日9：00-10：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.89 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 1.468 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 72.81 | 集中排放
|  | 10月17日10：00-11：00 | mg/L | 16.438 | 80 | 0.913 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 1.509 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 87.77 | 集中排放
|  | 10月17日11：00-12：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.96 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.232 | 0.5 | 1.772 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 83.71 | 集中排放
|  | 10月17日12：00-13：00 | mg/L | 15.626 | 80 | 0.809 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.238 | 0.5 | 1.809 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 108.3 | 集中排放
|  | 10月17日13：00-14：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.5 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.252 | 0.5 | 2.055 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 114.23 | 集中排放
|  | 10月17日14：00-15：00 | mg/L | 15.879 | 80 | 0.589 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.224 | 0.5 | 1.981 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 105.43 | 集中排放
|  | 10月17日15：00-16：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.77 | 10 | 8.08 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 1.481 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 157.13 | 集中排放
|  | 10月17日16：00-17：00 | mg/L | 14.531 | 80 | 0.842 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.164 | 0.5 | 1.561 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 103.32 | 集中排放
|  | 10月17日17：00-18：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.99 | 10 | 8.14 | 6-9 | 0.19 | 0.5 | 2.102 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 105.14 | 集中排放
|  | 10月17日18：00-19：00 | mg/L | 15.011 | 80 | 1.052 | 10 | 8.15 | 6-9 | 0.191 | 0.5 | 2.113 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 119.06 | 集中排放
|  | 10月17日19：00-20：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 1.18 | 10 | 8.18 | 6-9 | 0.192 | 0.5 | 2.189 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 119.65 | 集中排放
|  | 10月17日20：00-21：00 | mg/L | 15.151 | 80 | 1.011 | 10 | 8.06 | 6-9 | 0.194 | 0.5 | 2.144 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 95.9 | 集中排放
|  | 10月17日21：00-22：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.66 | 10 | 8.35 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 1.837 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 122.88 | 集中排放
|  | 10月17日22：00-23：00 | mg/L | 14.661 | 80 | 0.764 | 10 | 8.39 | 6-9 | 0.185 | 0.5 | 1.798 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 105.87 | 集中排放
|  | 10月17日23：00-24：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.98 | 10 | 8.36 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 1.552 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 104.98 | 集中排放