## Sheet1
2023年10月19日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月19日00：00-1：00 | mg/L | 17.963 | 80 | 0.644 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 1.705 | 15 | 20 | 40 | 22 | 50 |  | 20 | 111.44 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月19日1：00-2：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.61 | 10 | 8.28 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.876 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 114.52 | 集中排放
|  | 10月19日2：00-3：00 | mg/L | 15.066 | 80 | 0.92 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 1.862 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 109.14 | 集中排放
|  | 10月19日3：00-4：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 1.61 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 1.76 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 109.18 | 集中排放
|  | 10月19日4：00-5：00 | mg/L | 14.85 | 80 | 1.365 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.22 | 0.5 | 1.972 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 113.21 | 集中排放
|  | 10月19日5：00-6：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.82 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.361 | 0.5 | 3.517 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 125.85 | 集中排放
|  | 10月19日6：00-7：00 | mg/L | 18.231 | 80 | 0.74 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.297 | 0.5 | 3.212 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 119.67 | 集中排放
|  | 10月19日7：00-8：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.56 | 10 | 8.34 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 1.104 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 89.62 | 集中排放
|  | 10月19日8：00-9：00 | mg/L | 18.636 | 80 | 0.572 | 10 | 8.16 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.08 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 103.14 | 集中排放
|  | 10月19日9：00-10：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.6 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 0.923 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 157.85 | 集中排放
|  | 10月19日10：00-11：00 | mg/L | 17.481 | 80 | 2.478 | 10 | 8.1 | 6-9 | 0.176 | 0.5 | 3.463 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 143.54 | 集中排放
|  | 10月19日11：00-12：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 2.8 | 10 | 8.21 | 6-9 | 0.199 | 0.5 | 5.473 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 124.41 | 集中排放
|  | 10月19日12：00-13：00 | mg/L | 22.256 | 80 | 1.478 | 10 | 8.02 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 5.846 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 140.38 | 集中排放
|  | 10月19日13：00-14：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.56 | 10 | 8 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 6.285 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 146.76 | 集中排放
|  | 10月19日14：00-15：00 | mg/L | 14.889 | 80 | 0.837 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 5.03 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 117.15 | 集中排放
|  | 10月19日15：00-16：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 1.02 | 10 | 8.13 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 1.753 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 118.02 | 集中排放
|  | 10月19日16：00-17：00 | mg/L | 15.958 | 80 | 1.206 | 10 | 8.14 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 1.8 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.34 | 集中排放
|  | 10月19日17：00-18：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 1.33 | 10 | 8.05 | 6-9 | 0.219 | 0.5 | 1.918 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 40.66 | 集中排放
|  | 10月19日18：00-19：00 | mg/L | 15.922 | 80 | 1.593 | 10 | 8 | 6-9 | 0.216 | 0.5 | 2.149 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 91.43 | 集中排放
|  | 10月19日19：00-20：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 1.77 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.211 | 0.5 | 2.751 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 100.04 | 集中排放
|  | 10月19日20：00-21：00 | mg/L | 15.239 | 80 | 1.182 | 10 | 8.21 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 2.359 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 134.5 | 集中排放
|  | 10月19日21：00-22：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.79 | 10 | 8.19 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.327 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 141.47 | 集中排放
|  | 10月19日22：00-23：00 | mg/L | 16.406 | 80 | 0.658 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.304 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 142.55 | 集中排放
|  | 10月19日23：00-24：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.57 | 10 | 8.26 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 1.244 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 154.34 | 集中排放