## Sheet1
2023年10月20日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月20日00：00-1：00 | mg/L | 17.363 | 80 | 1.258 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.213 | 0.5 | 1.512 | 15 | 21 | 40 | 23 | 50 |  | 20 | 115.59 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月20日1：00-2：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 1.72 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.331 | 0.5 | 2.23 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 122.58 | 集中排放
|  | 10月20日2：00-3：00 | mg/L | 17.54 | 80 | 1.351 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.259 | 0.5 | 2.049 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 136.93 | 集中排放
|  | 10月20日3：00-4：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 1.1 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 1.576 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 148.16 | 集中排放
|  | 10月20日4：00-5：00 | mg/L | 16.56 | 80 | 0.838 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 1.501 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 129.57 | 集中排放
|  | 10月20日5：00-6：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.66 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.306 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 139.21 | 集中排放
|  | 10月20日6：00-7：00 | mg/L | 17.589 | 80 | 0.779 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.214 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 128.42 | 集中排放
|  | 10月20日7：00-8：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.86 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 0.972 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 99.33 | 集中排放
|  | 10月20日8：00-9：00 | mg/L | 19.101 | 80 | 0.854 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.037 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 125.66 | 集中排放
|  | 10月20日9：00-10：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.85 | 10 | 8.17 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.211 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 121.66 | 集中排放
|  | 10月20日10：00-11：00 | mg/L | 18.879 | 80 | 0.803 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.272 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 115.31 | 集中排放
|  | 10月20日11：00-12：00 | mg/L | 19 | 80 | 0.77 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.435 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 109.75 | 集中排放
|  | 10月20日12：00-13：00 | mg/L | 18.057 | 80 | 0.634 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.546 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 110.64 | 集中排放
|  | 10月20日13：00-14：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.54 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.842 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 120.82 | 集中排放
|  | 10月20日14：00-15：00 | mg/L | 17.631 | 80 | 0.664 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.621 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 107.91 | 集中排放
|  | 10月20日15：00-16：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.75 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 1.048 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 113.96 | 集中排放
|  | 10月20日16：00-17：00 | mg/L | 18.688 | 80 | 0.656 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.102 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 95.6 | 集中排放
|  | 10月20日17：00-18：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.59 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.245 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 79.1 | 集中排放
|  | 10月20日18：00-19：00 | mg/L | 16.793 | 80 | 0.59 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.382 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 98.06 | 集中排放
|  | 10月20日19：00-20：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.59 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.744 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 107.83 | 集中排放
|  | 10月20日20：00-21：00 | mg/L | 15.185 | 80 | 0.584 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.732 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 93.27 | 集中排放
|  | 10月20日21：00-22：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.58 | 10 | 8.08 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.699 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 81.22 | 集中排放
|  | 10月20日22：00-23：00 | mg/L | 15.304 | 80 | 0.557 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 1.685 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 87.96 | 集中排放
|  | 10月20日23：00-24：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.54 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 1.646 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 97.59 | 集中排放