## Sheet1
2023年10月21日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月21日00：00-1：00 | mg/L | 17.418 | 80 | 1.192 | 10 | 8.11 | 6-9 | 0.224 | 0.5 | 1.894 | 15 | 20 | 40 | 22 | 50 |  | 20 | 93.21 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月21日1：00-2：00 | mg/L | 20.1 | 80 | 1.65 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.355 | 0.5 | 2.57 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 100.09 | 集中排放
|  | 10月21日2：00-3：00 | mg/L | 18.464 | 80 | 1.246 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.31 | 0.5 | 2.544 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 99.62 | 集中排放
|  | 10月21日3：00-4：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.96 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.249 | 0.5 | 2.477 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 84.18 | 集中排放
|  | 10月21日4：00-5：00 | mg/L | 16.253 | 80 | 0.691 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.21 | 0.5 | 2.277 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 94.08 | 集中排放
|  | 10月21日5：00-6：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.5 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 1.751 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.42 | 集中排放
|  | 10月21日6：00-7：00 | mg/L | 16.021 | 80 | 0.663 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.812 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 22.56 | 集中排放
|  | 10月21日7：00-8：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.78 | 10 | 8.03 | 6-9 | 0.164 | 0.5 | 1.975 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 88.45 | 集中排放
|  | 10月21日8：00-9：00 | mg/L | 14.617 | 80 | 0.693 | 10 | 8.34 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 2.025 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 76.1 | 集中排放
|  | 10月21日9：00-10：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.63 | 10 | 8.29 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 2.162 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 31.25 | 集中排放
|  | 10月21日10：00-11：00 | mg/L | 16.102 | 80 | 0.647 | 10 | 8.29 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 1.984 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 102.2 | 集中排放
|  | 10月21日11：00-12：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.66 | 10 | 8.29 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.501 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 111.87 | 集中排放
|  | 10月21日12：00-13：00 | mg/L | 18.553 | 80 | 0.98 | 10 | 8.12 | 6-9 | 0.207 | 0.5 | 1.577 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 105.01 | 集中排放
|  | 10月21日13：00-14：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 1.21 | 10 | 8.18 | 6-9 | 0.274 | 0.5 | 1.781 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 107.02 | 集中排放
|  | 10月21日14：00-15：00 | mg/L | 19.456 | 80 | 1.68 | 10 | 8.04 | 6-9 | 0.289 | 0.5 | 2.089 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 101.16 | 集中排放
|  | 10月21日15：00-16：00 | mg/L | 19.7 | 80 | 2.02 | 10 | 8.14 | 6-9 | 0.309 | 0.5 | 2.92 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 97.32 | 集中排放
|  | 10月21日16：00-17：00 | mg/L | 20.531 | 80 | 2.222 | 10 | 8.05 | 6-9 | 0.356 | 0.5 | 3.289 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 36.05 | 集中排放
|  | 10月21日17：00-18：00 | mg/L | 21.9 | 80 | 2.37 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.422 | 0.5 | 4.305 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52.71 | 集中排放
|  | 10月21日18：00-19：00 | mg/L | 20.438 | 80 | 1.461 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.351 | 0.5 | 4.184 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 107.3 | 集中排放
|  | 10月21日19：00-20：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.8 | 10 | 8.06 | 6-9 | 0.252 | 0.5 | 3.859 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 110.87 | 集中排放
|  | 10月21日20：00-21：00 | mg/L | 18.516 | 80 | 1.089 | 10 | 8.05 | 6-9 | 0.209 | 0.5 | 3.349 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 90.16 | 集中排放
|  | 10月21日21：00-22：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 1.3 | 10 | 8.31 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 1.957 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 99.55 | 集中排放
|  | 10月21日22：00-23：00 | mg/L | 18.138 | 80 | 1.369 | 10 | 8.39 | 6-9 | 0.207 | 0.5 | 2.205 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 72.63 | 集中排放
|  | 10月21日23：00-24：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 1.42 | 10 | 8.23 | 6-9 | 0.289 | 0.5 | 2.9 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 70.41 | 集中排放