## Sheet1
2023年10月22日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月22日00：00-1：00 | mg/L | 16.098 | 80 | 1.23 | 10 | 8.09 | 6-9 | 0.342 | 0.5 | 3.114 | 15 | 21 | 40 | 23 | 50 |  | 20 | 88.41 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月22日1：00-2：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 1.09 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.416 | 0.5 | 3.704 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 91.79 | 集中排放
|  | 10月22日2：00-3：00 | mg/L | 16.098 | 80 | 0.786 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.373 | 0.5 | 3.517 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 74.67 | 集中排放
|  | 10月22日3：00-4：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.56 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.311 | 0.5 | 2.999 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 73.13 | 集中排放
|  | 10月22日4：00-5：00 | mg/L | 16.861 | 80 | 0.733 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.252 | 0.5 | 2.656 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 76.11 | 集中排放
|  | 10月22日5：00-6：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.86 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.169 | 0.5 | 1.692 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 81.47 | 集中排放
|  | 10月22日6：00-7：00 | mg/L | 15.98 | 80 | 0.814 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.177 | 0.5 | 1.723 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57.11 | 集中排放
|  | 10月22日7：00-8：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.78 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.189 | 0.5 | 1.808 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 21.03 | 集中排放
|  | 10月22日8：00-9：00 | mg/L | 15.464 | 80 | 0.671 | 10 | 8.07 | 6-9 | 0.202 | 0.5 | 1.667 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 98.27 | 集中排放
|  | 10月22日9：00-10：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.59 | 10 | 8.22 | 6-9 | 0.22 | 0.5 | 1.28 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 78.87 | 集中排放
|  | 10月22日10：00-11：00 | mg/L | 16.512 | 80 | 0.778 | 10 | 8.16 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 1.686 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 72.54 | 集中排放
|  | 10月22日11：00-12：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.92 | 10 | 8.38 | 6-9 | 0.265 | 0.5 | 2.96 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 71.78 | 集中排放
|  | 10月22日12：00-13：00 | mg/L | 15.553 | 80 | 1.234 | 10 | 8.19 | 6-9 | 0.308 | 0.5 | 3.032 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 71.98 | 集中排放
|  | 10月22日13：00-14：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 1.47 | 10 | 8.19 | 6-9 | 0.371 | 0.5 | 3.233 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.42 | 集中排放
|  | 10月22日14：00-15：00 | mg/L | 15.633 | 80 | 1.128 | 10 | 8.11 | 6-9 | 0.426 | 0.5 | 3.352 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63.24 | 集中排放
|  | 10月22日15：00-16：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.87 | 10 | 8.25 | 6-9 | 0.404 | 0.5 | 3.675 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.35 | 集中排放
|  | 10月22日16：00-17：00 | mg/L | 18.069 | 80 | 0.671 | 10 | 8.14 | 6-9 | 0.428 | 0.5 | 3.457 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 73.29 | 集中排放
|  | 10月22日17：00-18：00 | mg/L | 19 | 80 | 0.52 | 10 | 8.19 | 6-9 | 0.317 | 0.5 | 2.865 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 90.55 | 集中排放
|  | 10月22日18：00-19：00 | mg/L | 17.294 | 80 | 0.69 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.236 | 0.5 | 2.374 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 32.18 | 集中排放
|  | 10月22日19：00-20：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.82 | 10 | 8.35 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 86.34 | 集中排放
|  | 10月22日20：00-21：00 | mg/L | 14.694 | 80 | 0.871 | 10 | 8.27 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.029 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 70.34 | 集中排放
|  | 10月22日21：00-22：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.91 | 10 | 8.03 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 1.016 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 74.77 | 集中排放
|  | 10月22日22：00-23：00 | mg/L | 15.266 | 80 | 0.769 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.154 | 0.5 | 1.387 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 125.22 | 集中排放
|  | 10月22日23：00-24：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.66 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.219 | 0.5 | 2.428 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 143.96 | 集中排放