## Sheet1
2023年10月24日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月24日00：00-1：00 | mg/L | 16.59 | 80 | 0.703 | 10 | 8.03 | 6-9 | 0.169 | 0.5 | 1.558 | 15 | 21 | 40 | 23 | 50 |  | 20 | 64.62 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月24日1：00-2：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.73 | 10 | 8.14 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 1.853 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 67.84 | 集中排放
|  | 10月24日2：00-3：00 | mg/L | 16.444 | 80 | 1.084 | 10 | 8.12 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 1.802 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 92.71 | 集中排放
|  | 10月24日3：00-4：00 | mg/L | 19 | 80 | 1.37 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 1.66 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 66.17 | 集中排放
|  | 10月24日4：00-5：00 | mg/L | 18.924 | 80 | 1.16 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.221 | 0.5 | 1.978 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.88 | 集中排放
|  | 10月24日5：00-6：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.99 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.292 | 0.5 | 2.859 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 61.84 | 集中排放
|  | 10月24日6：00-7：00 | mg/L | 18.193 | 80 | 0.984 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.258 | 0.5 | 2.73 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.64 | 集中排放
|  | 10月24日7：00-8：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.98 | 10 | 8.06 | 6-9 | 0.205 | 0.5 | 2.372 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.5 | 集中排放
|  | 10月24日8：00-9：00 | mg/L | 16.938 | 80 | 0.903 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.205 | 0.5 | 2.23 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 88.2 | 集中排放
|  | 10月24日9：00-10：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.84 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.205 | 0.5 | 1.822 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 81.68 | 集中排放
|  | 10月24日10：00-11：00 | mg/L | 17.489 | 80 | 0.653 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.205 | 0.5 | 1.715 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 75.69 | 集中排放
|  | 10月24日11：00-12：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.5 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.205 | 0.5 | 1.411 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 88.65 | 集中排放
|  | 10月24日12：00-13：00 | mg/L | 18.347 | 80 | 0.922 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.203 | 0.5 | 1.349 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 111.27 | 集中排放
|  | 10月24日13：00-14：00 | mg/L | 17 | 80 | 1.27 | 10 | 8.03 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 1.176 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 122.5 | 集中排放
|  | 10月24日14：00-15：00 | mg/L | 16.812 | 80 | 0.953 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.196 | 0.5 | 1.6 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 92.24 | 集中排放
|  | 10月24日15：00-16：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.69 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.189 | 0.5 | 2.801 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 74.93 | 集中排放
|  | 10月24日16：00-17：00 | mg/L | 16.352 | 80 | 0.674 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.172 | 0.5 | 2.33 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 76.88 | 集中排放
|  | 10月24日17：00-18：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.66 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 0.997 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 77.8 | 集中排放
|  | 10月24日18：00-19：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.633 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 1.105 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 104.09 | 集中排放
|  | 10月24日19：00-20：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.61 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.191 | 0.5 | 1.409 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 118.1 | 集中排放
|  | 10月24日20：00-21：00 | mg/L | 17.328 | 80 | 0.665 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.175 | 0.5 | 1.455 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 65.49 | 集中排放
|  | 10月24日21：00-22：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.71 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 1.584 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.82 | 集中排放
|  | 10月24日22：00-23：00 | mg/L | 18.909 | 80 | 0.851 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 1.607 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 66.07 | 集中排放
|  | 10月24日23：00-24：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.97 | 10 | 8.13 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 1.673 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 68.26 | 集中排放