## Sheet1
2023年10月25日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月25日00：00-1：00 | mg/L | 18.026 | 80 | 1.084 | 10 | 8.03 | 6-9 | 0.185 | 0.5 | 1.623 | 15 | 20 | 40 | 22 | 50 |  | 20 | 75.9 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月25日1：00-2：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 1.18 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.181 | 0.5 | 1.478 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 74.07 | 集中排放
|  | 10月25日2：00-3：00 | mg/L | 17.591 | 80 | 1.424 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.203 | 0.5 | 1.703 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 72.46 | 集中排放
|  | 10月25日3：00-4：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 1.63 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.233 | 0.5 | 2.343 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 69.85 | 集中排放
|  | 10月25日4：00-5：00 | mg/L | 17.404 | 80 | 1.09 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.288 | 0.5 | 2.481 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 67.39 | 集中排放
|  | 10月25日5：00-6：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.63 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.368 | 0.5 | 2.868 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 69.35 | 集中排放
|  | 10月25日6：00-7：00 | mg/L | 17.524 | 80 | 0.76 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.275 | 0.5 | 2.442 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 29.11 | 集中排放
|  | 10月25日7：00-8：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.87 | 10 | 8.03 | 6-9 | 0.14 | 0.5 | 1.21 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 110.64 | 集中排放
|  | 10月25日8：00-9：00 | mg/L | 17.673 | 80 | 0.784 | 10 | 8.04 | 6-9 | 0.146 | 0.5 | 1.322 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 99.1 | 集中排放
|  | 10月25日9：00-10：00 | mg/L | 19 | 80 | 0.71 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 1.642 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 107.59 | 集中排放
|  | 10月25日10：00-11：00 | mg/L | 17.921 | 80 | 0.721 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.15 | 0.5 | 1.583 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 93.38 | 集中排放
|  | 10月25日11：00-12：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.73 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 1.411 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 101.49 | 集中排放
|  | 10月25日12：00-13：00 | mg/L | 16.987 | 80 | 0.719 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 1.383 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 111.66 | 集中排放
|  | 10月25日13：00-14：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.71 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.173 | 0.5 | 1.304 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 123.19 | 集中排放
|  | 10月25日14：00-15：00 | mg/L | 17.663 | 80 | 0.823 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.173 | 0.5 | 1.409 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 101.62 | 集中排放
|  | 10月25日15：00-16：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.92 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.173 | 0.5 | 1.711 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 76.55 | 集中排放
|  | 10月25日16：00-17：00 | mg/L | 16.239 | 80 | 1.204 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.205 | 0.5 | 1.667 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 91.78 | 集中排放
|  | 10月25日17：00-18：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 1.45 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.254 | 0.5 | 1.537 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 97.62 | 集中排放
|  | 10月25日18：00-19：00 | mg/L | 17.234 | 80 | 1.054 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.254 | 0.5 | 1.951 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 104.37 | 集中排放
|  | 10月25日19：00-20：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.71 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.254 | 0.5 | 3.173 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 112.9 | 集中排放
|  | 10月25日20：00-21：00 | mg/L | 18.331 | 80 | 0.715 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.199 | 0.5 | 2.675 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 79.82 | 集中排放
|  | 10月25日21：00-22：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.72 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.234 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 76.1 | 集中排放
|  | 10月25日22：00-23：00 | mg/L | 17.712 | 80 | 0.944 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.196 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 74.53 | 集中排放
|  | 10月25日23：00-24：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 1.14 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.087 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 81.95 | 集中排放