## Sheet1
2023年10月26日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月26日00：00-1：00 | mg/L | 17.954 | 80 | 1.113 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.179 | 0.5 | 1.416 | 15 | 20 | 40 | 23 | 50 |  | 20 | 76.05 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月26日1：00-2：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 1.09 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.273 | 0.5 | 2.387 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 81.81 | 集中排放
|  | 10月26日2：00-3：00 | mg/L | 17.165 | 80 | 0.91 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.279 | 0.5 | 2.399 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 65.43 | 集中排放
|  | 10月26日3：00-4：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.75 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.289 | 0.5 | 2.432 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.4 | 集中排放
|  | 10月26日4：00-5：00 | mg/L | 17.254 | 80 | 1.09 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.269 | 0.5 | 2.266 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 69.06 | 集中排放
|  | 10月26日5：00-6：00 | mg/L | 19 | 80 | 1.39 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.241 | 0.5 | 1.782 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 74.15 | 集中排放
|  | 10月26日6：00-7：00 | mg/L | 18.163 | 80 | 1.258 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.247 | 0.5 | 1.94 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 69.28 | 集中排放
|  | 10月26日7：00-8：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 1.14 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.256 | 0.5 | 2.4 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.62 | 集中排放
|  | 10月26日8：00-9：00 | mg/L | 16.812 | 80 | 1.198 | 10 | 8.16 | 6-9 | 0.256 | 0.5 | 2.279 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 91.69 | 集中排放
|  | 10月26日9：00-10：00 | mg/L | 17 | 80 | 1.25 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.256 | 0.5 | 1.929 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 112.99 | 集中排放
|  | 10月26日10：00-11：00 | mg/L | 17.794 | 80 | 0.875 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.256 | 0.5 | 2.065 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 102.43 | 集中排放
|  | 10月26日11：00-12：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.54 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.256 | 0.5 | 2.465 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 101.12 | 集中排放
|  | 10月26日12：00-13：00 | mg/L | 18.538 | 80 | 0.645 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.218 | 0.5 | 2.198 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 115.63 | 集中排放
|  | 10月26日13：00-14：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.74 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 1.433 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 122.22 | 集中排放
|  | 10月26日14：00-15：00 | mg/L | 16.701 | 80 | 0.682 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 1.4 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 109.58 | 集中排放
|  | 10月26日15：00-16：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.63 | 10 | 8.24 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 1.302 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.58 | 集中排放
|  | 10月26日16：00-17：00 | mg/L | 16.427 | 80 | 0.583 | 10 | 8.1 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.393 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 56.62 | 集中排放
|  | 10月26日17：00-18：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.54 | 10 | 8 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 1.652 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57.16 | 集中排放
|  | 10月26日18：00-19：00 | mg/L | 16.862 | 80 | 0.582 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.572 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 93.2 | 集中排放
|  | 10月26日19：00-20：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.62 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.342 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 104.51 | 集中排放
|  | 10月26日20：00-21：00 | mg/L | 15.348 | 80 | 0.568 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.268 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 67.55 | 集中排放
|  | 10月26日21：00-22：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.52 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 1.051 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 61.71 | 集中排放
|  | 10月26日22：00-23：00 | mg/L | 15.652 | 80 | 0.651 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.17 | 0.5 | 1.133 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 66.17 | 集中排放
|  | 10月26日23：00-24：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.77 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 1.368 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63.78 | 集中排放