## Sheet1
2023年10月27日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月27日00：00-1：00 | mg/L | 15.742 | 80 | 0.791 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.233 | 0.5 | 1.454 | 15 | 21 | 40 | 23 | 50 |  | 20 | 66.03 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月27日1：00-2：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.81 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.278 | 0.5 | 1.709 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 61.09 | 集中排放
|  | 10月27日2：00-3：00 | mg/L | 17.243 | 80 | 0.742 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.29 | 0.5 | 1.734 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 65.34 | 集中排放
|  | 10月27日3：00-4：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.68 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.307 | 0.5 | 1.805 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.73 | 集中排放
|  | 10月27日4：00-5：00 | mg/L | 17.013 | 80 | 0.737 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.256 | 0.5 | 1.801 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.55 | 集中排放
|  | 10月27日5：00-6：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.79 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.186 | 0.5 | 1.789 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.09 | 集中排放
|  | 10月27日6：00-7：00 | mg/L | 18.136 | 80 | 1.002 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.216 | 0.5 | 1.789 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.66 | 集中排放
|  | 10月27日7：00-8：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 1.2 | 10 | 8.02 | 6-9 | 0.258 | 0.5 | 1.673 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 24.24 | 集中排放
|  | 10月27日8：00-9：00 | mg/L | 17.726 | 80 | 0.874 | 10 | 8.07 | 6-9 | 0.283 | 0.5 | 1.656 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 98.72 | 集中排放
|  | 10月27日9：00-10：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.57 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.318 | 0.5 | 1.637 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 78.69 | 集中排放
|  | 10月27日10：00-11：00 | mg/L | 18.39 | 80 | 0.56 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.256 | 0.5 | 1.613 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.96 | 集中排放
|  | 10月27日11：00-12：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.55 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.162 | 0.5 | 1.542 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.45 | 集中排放
|  | 10月27日12：00-13：00 | mg/L | 17.495 | 80 | 0.54 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 1.425 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 78.92 | 集中排放
|  | 10月27日13：00-14：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.53 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 1.082 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 87.71 | 集中排放
|  | 10月27日14：00-15：00 | mg/L | 15.825 | 80 | 0.53 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 1.176 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 76.32 | 集中排放
|  | 10月27日15：00-16：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.53 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 1.449 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 65.36 | 集中排放
|  | 10月27日16：00-17：00 | mg/L | 16.486 | 80 | 0.715 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.152 | 0.5 | 1.358 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 79.33 | 集中排放
|  | 10月27日17：00-18：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.89 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 1.092 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 87.37 | 集中排放
|  | 10月27日18：00-19：00 | mg/L | 17.535 | 80 | 0.695 | 10 | 8.05 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 1.194 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 103.17 | 集中排放
|  | 10月27日19：00-20：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.51 | 10 | 8.08 | 6-9 | 0.173 | 0.5 | 1.488 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 109.59 | 集中排放
|  | 10月27日20：00-21：00 | mg/L | 15.947 | 80 | 0.628 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 1.438 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 66.74 | 集中排放
|  | 10月27日21：00-22：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.74 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 1.291 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.02 | 集中排放
|  | 10月27日22：00-23：00 | mg/L | 18.074 | 80 | 0.617 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.244 | 0.5 | 1.348 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.54 | 集中排放
|  | 10月27日23：00-24：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.5 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.416 | 0.5 | 1.524 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 51.42 | 集中排放