## Sheet1
2023年10月28日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月28日00：00-1：00 | mg/L | 18.557 | 80 | 0.556 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.366 | 0.5 | 1.494 | 15 | 21 | 40 | 23 | 50 |  | 20 | 63.38 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月28日1：00-2：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.61 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.29 | 0.5 | 1.405 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63.18 | 集中排放
|  | 10月28日2：00-3：00 | mg/L | 17.605 | 80 | 0.569 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.278 | 0.5 | 1.291 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 73.03 | 集中排放
|  | 10月28日3：00-4：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.53 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.262 | 0.5 | 0.951 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 72.03 | 集中排放
|  | 10月28日4：00-5：00 | mg/L | 14.837 | 80 | 0.555 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.277 | 0.5 | 1.028 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 61.05 | 集中排放
|  | 10月28日5：00-6：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.58 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.297 | 0.5 | 1.262 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.7 | 集中排放
|  | 10月28日6：00-7：00 | mg/L | 15.332 | 80 | 0.585 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.253 | 0.5 | 1.233 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 66.06 | 集中排放
|  | 10月28日7：00-8：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.59 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.186 | 0.5 | 1.145 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 70.01 | 集中排放
|  | 10月28日8：00-9：00 | mg/L | 17.26 | 80 | 0.62 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.195 | 0.5 | 1.129 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 79.25 | 集中排放
|  | 10月28日9：00-10：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.65 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.21 | 0.5 | 1.08 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 90.04 | 集中排放
|  | 10月28日10：00-11：00 | mg/L | 18.444 | 80 | 0.579 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 1.092 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 97.09 | 集中排放
|  | 10月28日11：00-12：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.51 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 1.128 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 116.64 | 集中排放
|  | 10月28日12：00-13：00 | mg/L | 16.735 | 80 | 0.681 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.174 | 0.5 | 1.26 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 127.89 | 集中排放
|  | 10月28日13：00-14：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.85 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.203 | 0.5 | 1.665 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 139.32 | 集中排放
|  | 10月28日14：00-15：00 | mg/L | 17.043 | 80 | 0.835 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.177 | 0.5 | 1.57 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 100.47 | 集中排放
|  | 10月28日15：00-16：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.82 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 1.28 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 102.26 | 集中排放
|  | 10月28日16：00-17：00 | mg/L | 16.568 | 80 | 0.714 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 1.358 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 113.14 | 集中排放
|  | 10月28日17：00-18：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.61 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.161 | 0.5 | 1.587 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 122.57 | 集中排放
|  | 10月28日18：00-19：00 | mg/L | 14.864 | 80 | 0.745 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.162 | 0.5 | 1.54 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 109.97 | 集中排放
|  | 10月28日19：00-20：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.88 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.164 | 0.5 | 1.395 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 118.06 | 集中排放
|  | 10月28日20：00-21：00 | mg/L | 16.224 | 80 | 0.71 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 1.296 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 76.73 | 集中排放
|  | 10月28日21：00-22：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.54 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 0.994 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 92.53 | 集中排放
|  | 10月28日22：00-23：00 | mg/L | 17.699 | 80 | 0.69 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.184 | 0.5 | 1.08 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 81.19 | 集中排放
|  | 10月28日23：00-24：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.84 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.237 | 0.5 | 1.335 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 80.26 | 集中排放