## Sheet1
2023年10月30日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月30日00：00-1：00 | mg/L | 15.993 | 80 | 0.867 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 1.501 | 15 | 20 | 40 | 22 | 50 |  | 20 | 85.02 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月30日1：00-2：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 1 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.192 | 0.5 | 1.2 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 77.93 | 集中排放
|  | 10月30日2：00-3：00 | mg/L | 16.875 | 80 | 0.908 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.213 | 0.5 | 1.233 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 76.75 | 集中排放
|  | 10月30日3：00-4：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.81 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.246 | 0.5 | 1.338 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 73.22 | 集中排放
|  | 10月30日4：00-5：00 | mg/L | 18.729 | 80 | 0.863 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.219 | 0.5 | 1.239 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 72.07 | 集中排放
|  | 10月30日5：00-6：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.92 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.175 | 0.5 | 0.935 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 72.15 | 集中排放
|  | 10月30日6：00-7：00 | mg/L | 18.71 | 80 | 0.809 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.187 | 0.5 | 1.256 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 56.91 | 集中排放
|  | 10月30日7：00-8：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.69 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.205 | 0.5 | 2.303 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 77.35 | 集中排放
|  | 10月30日8：00-9：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.782 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.224 | 0.5 | 2.03 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 81.11 | 集中排放
|  | 10月30日9：00-10：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.88 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.253 | 0.5 | 1.194 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 71.27 | 集中排放
|  | 10月30日10：00-11：00 | mg/L | 16.435 | 80 | 0.827 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.212 | 0.5 | 1.268 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 101.22 | 集中排放
|  | 10月30日11：00-12：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.77 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.15 | 0.5 | 1.505 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 114.64 | 集中排放
|  | 10月30日12：00-13：00 | mg/L | 17.581 | 80 | 0.669 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 1.414 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 123.61 | 集中排放
|  | 10月30日13：00-14：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.56 | 10 | 8.07 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 1.125 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 134.75 | 集中排放
|  | 10月30日14：00-15：00 | mg/L | 16.141 | 80 | 0.723 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 1.079 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 108.59 | 集中排放
|  | 10月30日15：00-16：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.9 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 0.934 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 66.31 | 集中排放
|  | 10月30日16：00-17：00 | mg/L | 18.47 | 80 | 0.862 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.198 | 0.5 | 1.062 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 88.18 | 集中排放
|  | 10月30日17：00-18：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.82 | 10 | 8.03 | 6-9 | 0.261 | 0.5 | 1.482 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 93.68 | 集中排放
|  | 10月30日18：00-19：00 | mg/L | 17.063 | 80 | 0.667 | 10 | 8.24 | 6-9 | 0.231 | 0.5 | 1.52 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 101.17 | 集中排放
|  | 10月30日19：00-20：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.5 | 10 | 8.05 | 6-9 | 0.184 | 0.5 | 1.644 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 105.16 | 集中排放
|  | 10月30日20：00-21：00 | mg/L | 16.318 | 80 | 0.601 | 10 | 8.07 | 6-9 | 0.159 | 0.5 | 1.575 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 74.1 | 集中排放
|  | 10月30日21：00-22：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.71 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.35 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 69.34 | 集中排放
|  | 10月30日22：00-23：00 | mg/L | 16.836 | 80 | 0.796 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 1.288 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 65.27 | 集中排放
|  | 10月30日23：00-24：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.89 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.209 | 0.5 | 1.087 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 65.01 | 集中排放