## Sheet1
2023年11月2日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 11月2日00：00-1：00 | mg/L | 25.2 | 80 | 4.8 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.204 | 0.5 | 6.088 | 15 | 20 | 40 | 22 | 50 |  | 20 | 0.01 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 11月2日1：00-2：00 | mg/L | 25.2 | 80 | 4.8 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.204 | 0.5 | 6.088 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.01 | 集中排放
|  | 11月2日2：00-3：00 | mg/L | 25.2 | 80 | 4.8 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.204 | 0.5 | 6.088 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.16 | 集中排放
|  | 11月2日3：00-4：00 | mg/L | 25.2 | 80 | 4.8 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.204 | 0.5 | 6.088 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.02 | 集中排放
|  | 11月2日4：00-5：00 | mg/L | 25.2 | 80 | 4.8 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.204 | 0.5 | 6.088 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.6 | 集中排放
|  | 11月2日5：00-6：00 | mg/L | 25.2 | 80 | 4.8 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.204 | 0.5 | 6.088 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.28 | 集中排放
|  | 11月2日6：00-7：00 | mg/L | 25.2 | 80 | 4.8 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.204 | 0.5 | 6.088 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.06 | 集中排放
|  | 11月2日7：00-8：00 | mg/L | 25.2 | 80 | 4.8 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.204 | 0.5 | 6.088 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.91 | 集中排放
|  | 11月2日8：00-9：00 | mg/L | 25.2 | 80 | 4.8 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.204 | 0.5 | 6.088 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 13.09 | 集中排放
|  | 11月2日9：00-10：00 | mg/L | 25.2 | 80 | 4.8 | 10 | 8 | 6-9 | 0.204 | 0.5 | 6.088 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 78.52 | 集中排放
|  | 11月2日10：00-11：00 | mg/L | 25.2 | 80 | 2.441 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.204 | 0.5 | 5.331 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 102.82 | 集中排放
|  | 11月2日11：00-12：00 | mg/L | 25.2 | 80 | 0.51 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.204 | 0.5 | 2.824 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 76.85 | 集中排放
|  | 11月2日12：00-13：00 | mg/L | 21.757 | 80 | 0.609 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.169 | 0.5 | 2.431 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.23 | 集中排放
|  | 11月2日13：00-14：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.69 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.148 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.36 | 集中排放
|  | 11月2日14：00-15：00 | mg/L | 16.21 | 80 | 0.591 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 1.193 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63.39 | 集中排放
|  | 11月2日15：00-16：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.51 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.207 | 0.5 | 1.343 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63.46 | 集中排放
|  | 11月2日16：00-17：00 | mg/L | 18.118 | 80 | 0.51 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.181 | 0.5 | 1.289 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 68.83 | 集中排放
|  | 11月2日17：00-18：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.51 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 1.113 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57.03 | 集中排放
|  | 11月2日18：00-19：00 | mg/L | 17.713 | 80 | 0.554 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 1.224 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.83 | 集中排放
|  | 11月2日19：00-20：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.59 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 1.585 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 61.68 | 集中排放
|  | 11月2日20：00-21：00 | mg/L | 18.94 | 80 | 0.716 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 1.448 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52.77 | 集中排放
|  | 11月2日21：00-22：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.82 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.152 | 0.5 | 1.02 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 46.89 | 集中排放
|  | 11月2日22：00-23：00 | mg/L | 18.409 | 80 | 0.853 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 1.157 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 70.62 | 集中排放
|  | 11月2日23：00-24：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.88 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.15 | 0.5 | 1.602 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.1 | 集中排放