## Sheet1
2023年11月3日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 11月3日00：00-1：00 | mg/L | 16.986 | 80 | 0.869 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 1.508 | 15 | 21 | 40 | 24 | 50 |  | 20 | 89.81 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 11月3日1：00-2：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.86 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 1.212 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 82.05 | 集中排放
|  | 11月3日2：00-3：00 | mg/L | 17.447 | 80 | 0.708 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 1.314 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 82.28 | 集中排放
|  | 11月3日3：00-4：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.58 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.642 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 75.38 | 集中排放
|  | 11月3日4：00-5：00 | mg/L | 16.149 | 80 | 0.575 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.532 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 72.46 | 集中排放
|  | 11月3日5：00-6：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.57 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.177 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 61.08 | 集中排放
|  | 11月3日6：00-7：00 | mg/L | 15.856 | 80 | 0.803 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 1.434 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 68.05 | 集中排放
|  | 11月3日7：00-8：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 1 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 2.277 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 56.08 | 集中排放
|  | 11月3日8：00-9：00 | mg/L | 16.093 | 80 | 0.848 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 2.051 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 93 | 集中排放
|  | 11月3日9：00-10：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.72 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.327 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 33.62 | 集中排放
|  | 11月3日10：00-11：00 | mg/L | 15.623 | 80 | 0.693 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.265 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 25.26 | 集中排放
|  | 11月3日11：00-12：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.67 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.061 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 3.69 | 集中排放
|  | 11月3日12：00-13：00 | mg/L | 16.917 | 80 | 0.611 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.157 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 21.7 | 集中排放
|  | 11月3日13：00-14：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.56 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.469 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 5.96 | 集中排放
|  | 11月3日14：00-15：00 | mg/L | 15.698 | 80 | 0.657 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.398 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 12.4 | 集中排放
|  | 11月3日15：00-16：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.74 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.165 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 20.87 | 集中排放
|  | 11月3日16：00-17：00 | mg/L | 15.814 | 80 | 0.627 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.253 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 46.04 | 集中排放
|  | 11月3日17：00-18：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.53 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.538 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 35.72 | 集中排放
|  | 11月3日18：00-19：00 | mg/L | 16.228 | 80 | 0.616 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.438 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52.06 | 集中排放
|  | 11月3日19：00-20：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.69 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.12 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 48.97 | 集中排放
|  | 11月3日20：00-21：00 | mg/L | 16.493 | 80 | 0.711 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.245 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 61.9 | 集中排放
|  | 11月3日21：00-22：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.73 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.654 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52.14 | 集中排放
|  | 11月3日22：00-23：00 | mg/L | 16.644 | 80 | 0.671 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.514 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 56.81 | 集中排放
|  | 11月3日23：00-24：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.62 | 10 | 8.03 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.08 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 53.83 | 集中排放