## Sheet1
2023年11月4日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 11月4日00：00-1：00 | mg/L | 16.046 | 80 | 0.657 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.04 | 15 | 20 | 40 | 23 | 50 |  | 20 | 94.31 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 11月4日1：00-2：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.69 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 0.908 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 99.52 | 集中排放
|  | 11月4日2：00-3：00 | mg/L | 18.339 | 80 | 0.615 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 0.964 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 120.31 | 集中排放
|  | 11月4日3：00-4：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.55 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.143 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 127 | 集中排放
|  | 11月4日4：00-5：00 | mg/L | 18.422 | 80 | 1.115 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.23 | 0.5 | 1.336 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 106.92 | 集中排放
|  | 11月4日5：00-6：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 1.61 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.447 | 0.5 | 1.967 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 92.56 | 集中排放
|  | 11月4日6：00-7：00 | mg/L | 20.442 | 80 | 1.684 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.497 | 0.5 | 2.595 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 91.03 | 集中排放
|  | 11月4日7：00-8：00 | mg/L | 24.9 | 80 | 1.75 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.376 | 0.5 | 4.691 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 115.8 | 集中排放
|  | 11月4日8：00-9：00 | mg/L | 22.85 | 80 | 1.092 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.402 | 0.5 | 4.021 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 82.82 | 集中排放
|  | 11月4日9：00-10：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.51 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.379 | 0.5 | 1.783 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 76.53 | 集中排放
|  | 11月4日10：00-11：00 | mg/L | 18.329 | 80 | 0.595 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.316 | 0.5 | 1.73 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 106.84 | 集中排放
|  | 11月4日11：00-12：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.67 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.21 | 0.5 | 1.555 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 103.22 | 集中排放
|  | 11月4日12：00-13：00 | mg/L | 17.334 | 80 | 0.58 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 1.432 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 87.47 | 集中排放
|  | 11月4日13：00-14：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.5 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.202 | 0.5 | 1.042 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 94.27 | 集中排放
|  | 11月4日14：00-15：00 | mg/L | 17.19 | 80 | 0.638 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.19 | 0.5 | 1.165 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 108.86 | 集中排放
|  | 11月4日15：00-16：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.76 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 1.565 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 73.47 | 集中排放
|  | 11月4日16：00-17：00 | mg/L | 16.972 | 80 | 0.818 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.176 | 0.5 | 1.525 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 92.24 | 集中排放
|  | 11月4日17：00-18：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.87 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.184 | 0.5 | 1.387 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57.03 | 集中排放
|  | 11月4日18：00-19：00 | mg/L | 17.533 | 80 | 0.732 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.172 | 0.5 | 1.296 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 94.86 | 集中排放
|  | 11月4日19：00-20：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.61 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.152 | 0.5 | 0.983 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 95.89 | 集中排放
|  | 11月4日20：00-21：00 | mg/L | 17.61 | 80 | 0.684 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 1.066 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 105.3 | 集中排放
|  | 11月4日21：00-22：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.75 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.342 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 106.78 | 集中排放
|  | 11月4日22：00-23：00 | mg/L | 17.536 | 80 | 0.671 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 1.24 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 119.87 | 集中排放
|  | 11月4日23：00-24：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.6 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 0.908 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 129.17 | 集中排放