## Sheet1
2023年11月5日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 11月5日00：00-1：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.621 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.019 | 15 | 20 | 40 | 22 | 50 |  | 20 | 99.51 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 11月5日1：00-2：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.64 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.387 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 96.5 | 集中排放
|  | 11月5日2：00-3：00 | mg/L | 18.522 | 80 | 0.609 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.308 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 122.54 | 集中排放
|  | 11月5日3：00-4：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.58 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.043 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 131.88 | 集中排放
|  | 11月5日4：00-5：00 | mg/L | 17.414 | 80 | 0.674 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 1.165 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 124.2 | 集中排放
|  | 11月5日5：00-6：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.76 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.184 | 0.5 | 1.58 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 125.91 | 集中排放
|  | 11月5日6：00-7：00 | mg/L | 16.992 | 80 | 1.057 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.216 | 0.5 | 1.58 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 106.41 | 集中排放
|  | 11月5日7：00-8：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 1.33 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.27 | 0.5 | 1.833 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 18.89 | 集中排放
|  | 11月5日8：00-9：00 | mg/L | 17.731 | 80 | 0.924 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.253 | 0.5 | 2.03 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 79.03 | 集中排放
|  | 11月5日9：00-10：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.55 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.225 | 0.5 | 2.583 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 132.8 | 集中排放
|  | 11月5日10：00-11：00 | mg/L | 17.32 | 80 | 0.566 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 2.225 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 152.53 | 集中排放
|  | 11月5日11：00-12：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.58 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 1.002 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 102.52 | 集中排放
|  | 11月5日12：00-13：00 | mg/L | 18.158 | 80 | 0.632 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 0.98 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 73.27 | 集中排放
|  | 11月5日13：00-14：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.68 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 0.905 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 86.47 | 集中排放
|  | 11月5日14：00-15：00 | mg/L | 16.944 | 80 | 0.789 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 0.947 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 114.57 | 集中排放
|  | 11月5日15：00-16：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.89 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.091 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 112.59 | 集中排放
|  | 11月5日16：00-17：00 | mg/L | 16.002 | 80 | 0.89 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.171 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 34.8 | 集中排放
|  | 11月5日17：00-18：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.89 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.439 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 72.47 | 集中排放
|  | 11月5日18：00-19：00 | mg/L | 17.138 | 80 | 0.751 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.337 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 107.67 | 集中排放
|  | 11月5日19：00-20：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.62 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 1.003 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 106.9 | 集中排放
|  | 11月5日20：00-21：00 | mg/L | 17.772 | 80 | 0.564 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 0.987 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 120.53 | 集中排放
|  | 11月5日21：00-22：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.51 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 0.934 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 104.89 | 集中排放
|  | 11月5日22：00-23：00 | mg/L | 16.864 | 80 | 0.546 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 0.996 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 109.4 | 集中排放
|  | 11月5日23：00-24：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.58 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.204 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 113.52 | 集中排放