## Sheet1
2023年11月8日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 11月8日00：00-1：00 | mg/L | 40.521 | 80 | 0.73 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.43 | 0.5 | 2.866 | 15 | 21 | 40 | 23 | 50 |  | 20 | 77.53 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 11月8日1：00-2：00 | mg/L | 39.5 | 80 | 0.71 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.432 | 0.5 | 2.716 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 70.46 | 集中排放
|  | 11月8日2：00-3：00 | mg/L | 32.776 | 80 | 0.754 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.319 | 0.5 | 2.4 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 82.86 | 集中排放
|  | 11月8日3：00-4：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.8 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 1.284 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 89.72 | 集中排放
|  | 11月8日4：00-5：00 | mg/L | 19.068 | 80 | 0.839 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.14 | 0.5 | 1.376 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 84.11 | 集中排放
|  | 11月8日5：00-6：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.88 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.162 | 0.5 | 1.696 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 79.3 | 集中排放
|  | 11月8日6：00-7：00 | mg/L | 20.83 | 80 | 0.709 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.21 | 0.5 | 1.574 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 89.54 | 集中排放
|  | 11月8日7：00-8：00 | mg/L | 23.8 | 80 | 0.53 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.289 | 0.5 | 1.133 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 41.24 | 集中排放
|  | 11月8日8：00-9：00 | mg/L | 24.428 | 80 | 0.656 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.353 | 0.5 | 1.321 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.7 | 集中排放
|  | 11月8日9：00-10：00 | mg/L | 25.7 | 80 | 0.79 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.466 | 0.5 | 2 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 67.17 | 集中排放
|  | 11月8日10：00-11：00 | mg/L | 25.494 | 80 | 0.649 | 10 | 8.11 | 6-9 | 0.35 | 0.5 | 1.763 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 84.87 | 集中排放
|  | 11月8日11：00-12：00 | mg/L | 25.1 | 80 | 0.5 | 10 | 8.19 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 0.913 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 82.89 | 集中排放
|  | 11月8日12：00-13：00 | mg/L | 23.899 | 80 | 0.582 | 10 | 8.1 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 0.981 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 92.01 | 集中排放
|  | 11月8日13：00-14：00 | mg/L | 21.6 | 80 | 0.67 | 10 | 8.12 | 6-9 | 0.179 | 0.5 | 1.233 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 96.34 | 集中排放
|  | 11月8日14：00-15：00 | mg/L | 19.865 | 80 | 0.646 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.159 | 0.5 | 1.299 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 74.32 | 集中排放
|  | 11月8日15：00-16：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.62 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 1.533 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 70.34 | 集中排放
|  | 11月8日16：00-17：00 | mg/L | 17.336 | 80 | 0.581 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 1.427 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 43.86 | 集中排放
|  | 11月8日17：00-18：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.54 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 1.049 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 32.9 | 集中排放
|  | 11月8日18：00-19：00 | mg/L | 18.832 | 80 | 0.651 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 1.023 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 95.64 | 集中排放
|  | 11月8日19：00-20：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.77 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.14 | 0.5 | 0.929 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 112.76 | 集中排放
|  | 11月8日20：00-21：00 | mg/L | 19.168 | 80 | 0.799 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 0.984 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 87.48 | 集中排放
|  | 11月8日21：00-22：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.83 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.174 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 78.89 | 集中排放
|  | 11月8日22：00-23：00 | mg/L | 17.631 | 80 | 0.811 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.14 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 77.39 | 集中排放
|  | 11月8日23：00-24：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.79 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.018 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 77.9 | 集中排放