## Sheet1
2023年11月19日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 11月19日00：00-1：00 | mg/L | 22.105 | 80 | 1.739 | 10 | 8.02 | 6-9 | 0.192 | 0.5 | 1.526 | 15 | 20 | 40 | 22 | 50 |  | 20 | 67.27 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 11月19日1：00-2：00 | mg/L | 20.2 | 80 | 1.59 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.215 | 0.5 | 2.095 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 90 | 集中排放
|  | 11月19日2：00-3：00 | mg/L | 19.318 | 80 | 1.599 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.21 | 0.5 | 2.03 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63.98 | 集中排放
|  | 11月19日3：00-4：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 1.61 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 1.738 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63.05 | 集中排放
|  | 11月19日4：00-5：00 | mg/L | 18.003 | 80 | 1.601 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.203 | 0.5 | 1.759 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.6 | 集中排放
|  | 11月19日5：00-6：00 | mg/L | 19.6 | 80 | 1.59 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 1.852 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 61.65 | 集中排放
|  | 11月19日6：00-7：00 | mg/L | 20.322 | 80 | 1.539 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.212 | 0.5 | 1.784 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.29 | 集中排放
|  | 11月19日7：00-8：00 | mg/L | 22.1 | 80 | 1.48 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.225 | 0.5 | 1.474 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 34.76 | 集中排放
|  | 11月19日8：00-9：00 | mg/L | 20.847 | 80 | 1.266 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.225 | 0.5 | 1.471 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 74.05 | 集中排放
|  | 11月19日9：00-10：00 | mg/L | 18 | 80 | 1.02 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.225 | 0.5 | 1.458 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 70.23 | 集中排放
|  | 11月19日10：00-11：00 | mg/L | 18.304 | 80 | 1.001 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.195 | 0.5 | 1.437 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 87.26 | 集中排放
|  | 11月19日11：00-12：00 | mg/L | 19 | 80 | 0.98 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 1.342 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 71.31 | 集中排放
|  | 11月19日12：00-13：00 | mg/L | 18.013 | 80 | 0.831 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 1.339 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 70.61 | 集中排放
|  | 11月19日13：00-14：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.66 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 1.324 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 66.34 | 集中排放
|  | 11月19日14：00-15：00 | mg/L | 15.588 | 80 | 0.711 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 1.382 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 81.08 | 集中排放
|  | 11月19日15：00-16：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.77 | 10 | 8.21 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.636 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 76.17 | 集中排放
|  | 11月19日16：00-17：00 | mg/L | 15.316 | 80 | 0.696 | 10 | 8 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 1.607 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 32.44 | 集中排放
|  | 11月19日17：00-18：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.61 | 10 | 8.3 | 6-9 | 0.152 | 0.5 | 1.471 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.55 | 集中排放
|  | 11月19日18：00-19：00 | mg/L | 17.67 | 80 | 0.721 | 10 | 8.25 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 1.366 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 67.19 | 集中排放
|  | 11月19日19：00-20：00 | mg/L | 22.4 | 80 | 0.85 | 10 | 8.26 | 6-9 | 0.14 | 0.5 | 0.9 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.31 | 集中排放
|  | 11月19日20：00-21：00 | mg/L | 21.391 | 80 | 0.795 | 10 | 8.07 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 1.004 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 61.47 | 集中排放
|  | 11月19日21：00-22：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.73 | 10 | 8.07 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 1.49 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.66 | 集中排放
|  | 11月19日22：00-23：00 | mg/L | 17.904 | 80 | 0.808 | 10 | 8.04 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 1.457 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.94 | 集中排放
|  | 11月19日23：00-24：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.9 | 10 | 8.08 | 6-9 | 0.173 | 0.5 | 1.302 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.26 | 集中排放