## Sheet1
2023年11月23日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 11月23日00：00-1：00 | mg/L | 17.641 | 80 | 0.637 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 0.997 | 15 | 22 | 40 | 24 | 50 |  | 20 | 107.96 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 11月23日1：00-2：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.62 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.283 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 117.5 | 集中排放
|  | 11月23日2：00-3：00 | mg/L | 17.106 | 80 | 0.752 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.334 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 96.71 | 集中排放
|  | 11月23日3：00-4：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.93 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.567 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 100.73 | 集中排放
|  | 11月23日4：00-5：00 | mg/L | 16.854 | 80 | 0.839 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 1.545 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 103.41 | 集中排放
|  | 11月23日5：00-6：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.72 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.243 | 0.5 | 1.44 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 117.09 | 集中排放
|  | 11月23日6：00-7：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.758 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.215 | 0.5 | 1.361 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.92 | 集中排放
|  | 11月23日7：00-8：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.81 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 0.984 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 65.41 | 集中排放
|  | 11月23日8：00-9：00 | mg/L | 17.264 | 80 | 0.742 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.199 | 0.5 | 1.065 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 110.04 | 集中排放
|  | 11月23日9：00-10：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.65 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.292 | 0.5 | 1.454 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 108.52 | 集中排放
|  | 11月23日10：00-11：00 | mg/L | 15.368 | 80 | 0.587 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.253 | 0.5 | 1.443 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 108.76 | 集中排放
|  | 11月23日11：00-12：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.5 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.17 | 0.5 | 1.382 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 123.86 | 集中排放
|  | 11月23日12：00-13：00 | mg/L | 17.663 | 80 | 0.525 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.146 | 0.5 | 1.394 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 119.58 | 集中排放
|  | 11月23日13：00-14：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.56 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.451 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 126 | 集中排放
|  | 11月23日14：00-15：00 | mg/L | 18.534 | 80 | 0.61 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.397 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 103.31 | 集中排放
|  | 11月23日15：00-16：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.68 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.14 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 122.31 | 集中排放
|  | 11月23日16：00-17：00 | mg/L | 16.339 | 80 | 0.722 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.223 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 115.2 | 集中排放
|  | 11月23日17：00-18：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.78 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.63 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 115.18 | 集中排放
|  | 11月23日18：00-19：00 | mg/L | 15.24 | 80 | 0.746 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 1.518 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 92.11 | 集中排放
|  | 11月23日19：00-20：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.7 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.179 | 0.5 | 0.96 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 101.36 | 集中排放
|  | 11月23日20：00-21：00 | mg/L | 16.96 | 80 | 0.671 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.183 | 0.5 | 1.07 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 139.03 | 集中排放
|  | 11月23日21：00-22：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.63 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.192 | 0.5 | 1.586 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 141.17 | 集中排放
|  | 11月23日22：00-23：00 | mg/L | 17.299 | 80 | 0.626 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.185 | 0.5 | 1.559 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 101.91 | 集中排放
|  | 11月23日23：00-24：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.62 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 1.427 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 146.94 | 集中排放