## Sheet1
2023年11月24日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 11月24日00：00-1：00 | mg/L | 15.071 | 80 | 0.612 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.338 | 15 | 20 | 40 | 23 | 50 |  | 20 | 107.27 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 11月24日1：00-2：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.6 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 0.913 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 129.14 | 集中排放
|  | 11月24日2：00-3：00 | mg/L | 14.612 | 80 | 0.786 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 1.007 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 104.91 | 集中排放
|  | 11月24日3：00-4：00 | mg/L | 14.88 | 80 | 1.05 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 1.478 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 103.79 | 集中排放
|  | 11月24日4：00-5：00 | mg/L | 15.925 | 80 | 0.884 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.43 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 101.79 | 集中排放
|  | 11月24日5：00-6：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 0.65 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.241 | 0.5 | 1.186 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 107.77 | 集中排放
|  | 11月24日6：00-7：00 | mg/L | 18.476 | 80 | 0.679 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.216 | 0.5 | 1.186 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 45.85 | 集中排放
|  | 11月24日7：00-8：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.72 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.604 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 94.18 | 集中排放
|  | 11月24日8：00-9：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.765 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 1.567 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 102.26 | 集中排放
|  | 11月24日9：00-10：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.83 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 0.933 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 71.46 | 集中排放
|  | 11月24日10：00-11：00 | mg/L | 17.15 | 80 | 0.785 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 1.031 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 75.05 | 集中排放
|  | 11月24日11：00-12：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.72 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 1.514 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 70.54 | 集中排放
|  | 11月24日12：00-13：00 | mg/L | 14.641 | 80 | 0.761 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 5.152 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 76.16 | 集中排放
|  | 11月24日13：00-14：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.82 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 5.152 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 80.76 | 集中排放
|  | 11月24日14：00-15：00 | mg/L | 15.391 | 80 | 0.816 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 5.152 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 85.23 | 集中排放
|  | 11月24日15：00-16：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.81 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 5.152 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 53.48 | 集中排放
|  | 11月24日16：00-17：00 | mg/L | 16.795 | 80 | 0.691 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 12.476 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 48.1 | 集中排放
|  | 11月24日17：00-18：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.52 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 8.363 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 48.77 | 集中排放
|  | 11月24日18：00-19：00 | mg/L | 15.244 | 80 | 0.553 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 7.115 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 83.79 | 集中排放
|  | 11月24日19：00-20：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.6 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 0.935 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 103.35 | 集中排放
|  | 11月24日20：00-21：00 | mg/L | 16.983 | 80 | 0.657 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.01 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 83.5 | 集中排放
|  | 11月24日21：00-22：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.74 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.383 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 97.63 | 集中排放
|  | 11月24日22：00-23：00 | mg/L | 18.313 | 80 | 0.671 | 10 | 8.02 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.321 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 85.31 | 集中排放
|  | 11月24日23：00-24：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.57 | 10 | 8.17 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.013 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 84.27 | 集中排放