## Sheet1
2023年11月25日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 11月25日00：00-1：00 | mg/L | 17.221 | 80 | 0.598 | 10 | 8.15 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.102 | 15 | 20 | 40 | 22 | 50 |  | 20 | 79.48 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 11月25日1：00-2：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.64 | 10 | 8.23 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.562 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 78.12 | 集中排放
|  | 11月25日2：00-3：00 | mg/L | 15.242 | 80 | 0.979 | 10 | 8.13 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 1.505 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 80.78 | 集中排放
|  | 11月25日3：00-4：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 1.48 | 10 | 8.14 | 6-9 | 0.177 | 0.5 | 1.214 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 77.91 | 集中排放
|  | 11月25日4：00-5：00 | mg/L | 15.628 | 80 | 1.117 | 10 | 8.03 | 6-9 | 0.235 | 0.5 | 1.288 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 77.85 | 集中排放
|  | 11月25日5：00-6：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.58 | 10 | 8.02 | 6-9 | 0.363 | 0.5 | 1.672 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 77.96 | 集中排放
|  | 11月25日6：00-7：00 | mg/L | 16.252 | 80 | 0.576 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.287 | 0.5 | 1.59 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 51.29 | 集中排放
|  | 11月25日7：00-8：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.57 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.179 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 46.91 | 集中排放
|  | 11月25日8：00-9：00 | mg/L | 17.485 | 80 | 0.61 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.136 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 83.02 | 集中排放
|  | 11月25日9：00-10：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.67 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 0.912 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 51.09 | 集中排放
|  | 11月25日10：00-11：00 | mg/L | 16.677 | 80 | 0.919 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 0.971 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 40.63 | 集中排放
|  | 11月25日11：00-12：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 1.29 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.265 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 28.57 | 集中排放
|  | 11月25日12：00-13：00 | mg/L | 16.042 | 80 | 0.99 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 1.213 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 37.04 | 集中排放
|  | 11月25日13：00-14：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.54 | 10 | 8.03 | 6-9 | 0.219 | 0.5 | 0.947 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 43.45 | 集中排放
|  | 11月25日14：00-15：00 | mg/L | 17.226 | 80 | 0.532 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 1.03 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 41.45 | 集中排放
|  | 11月25日15：00-16：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.52 | 10 | 8.15 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 1.469 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 27.57 | 集中排放
|  | 11月25日16：00-17：00 | mg/L | 16.742 | 80 | 0.591 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.404 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 27.06 | 集中排放
|  | 11月25日17：00-18：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.7 | 10 | 8.06 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.068 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 23.3 | 集中排放
|  | 11月25日18：00-19：00 | mg/L | 17.214 | 80 | 0.676 | 10 | 8.1 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.149 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 43.65 | 集中排放
|  | 11月25日19：00-20：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.64 | 10 | 8.19 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 1.585 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 46.69 | 集中排放
|  | 11月25日20：00-21：00 | mg/L | 15.713 | 80 | 0.616 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 1.522 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 56.83 | 集中排放
|  | 11月25日21：00-22：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.58 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.19 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.36 | 集中排放
|  | 11月25日22：00-23：00 | mg/L | 15.64 | 80 | 0.623 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.264 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.38 | 集中排放
|  | 11月25日23：00-24：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.69 | 10 | 8.05 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.658 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57.76 | 集中排放