## Sheet1
2023年11月26日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 11月26日00：00-1：00 | mg/L | 15.748 | 80 | 0.926 | 10 | 8.03 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.593 | 15 | 21 | 40 | 24 | 50 |  | 20 | 67.33 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 11月26日1：00-2：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 1.29 | 10 | 8.08 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.25 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.44 | 集中排放
|  | 11月26日2：00-3：00 | mg/L | 15.485 | 80 | 1.325 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 1.309 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.25 | 集中排放
|  | 11月26日3：00-4：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 1.38 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.23 | 0.5 | 1.615 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57.11 | 集中排放
|  | 11月26日4：00-5：00 | mg/L | 16.176 | 80 | 1.093 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.238 | 0.5 | 1.557 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.14 | 集中排放
|  | 11月26日5：00-6：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.65 | 10 | 8 | 6-9 | 0.256 | 0.5 | 1.257 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.72 | 集中排放
|  | 11月26日6：00-7：00 | mg/L | 15.315 | 80 | 0.634 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 1.329 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 31.53 | 集中排放
|  | 11月26日7：00-8：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.61 | 10 | 8 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.699 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 38.92 | 集中排放
|  | 11月26日8：00-9：00 | mg/L | 15.743 | 80 | 0.61 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 1.662 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.58 | 集中排放
|  | 11月26日9：00-10：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.61 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 1.459 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52.62 | 集中排放
|  | 11月26日10：00-11：00 | mg/L | 17.604 | 80 | 0.699 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 1.403 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 75.87 | 集中排放
|  | 11月26日11：00-12：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.84 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.098 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 82.62 | 集中排放
|  | 11月26日12：00-13：00 | mg/L | 16.111 | 80 | 0.755 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.156 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 94.21 | 集中排放
|  | 11月26日13：00-14：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.62 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.463 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 106.07 | 集中排放
|  | 11月26日14：00-15：00 | mg/L | 18.322 | 80 | 1.139 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.424 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 90.38 | 集中排放
|  | 11月26日15：00-16：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 1.96 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.206 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 77.81 | 集中排放
|  | 11月26日16：00-17：00 | mg/L | 17.972 | 80 | 1.541 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.273 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.79 | 集中排放
|  | 11月26日17：00-18：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.88 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.177 | 0.5 | 1.647 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 45.48 | 集中排放
|  | 11月26日18：00-19：00 | mg/L | 15.866 | 80 | 0.76 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 1.581 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57.6 | 集中排放
|  | 11月26日19：00-20：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.57 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 1.223 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57.1 | 集中排放
|  | 11月26日20：00-21：00 | mg/L | 17.154 | 80 | 0.627 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.288 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57.44 | 集中排放
|  | 11月26日21：00-22：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.72 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.638 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 56.88 | 集中排放
|  | 11月26日22：00-23：00 | mg/L | 16.078 | 80 | 0.732 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.57 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 61.89 | 集中排放
|  | 11月26日23：00-24：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.75 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.207 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 61.51 | 集中排放