## Sheet1
2023年11月27日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 11月27日00：00-1：00 | mg/L | 17.148 | 80 | 1.068 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.165 | 15 | 19 | 40 | 21 | 50 |  | 20 | 57.3 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 11月27日1：00-2：00 | mg/L | 18 | 80 | 1.58 | 10 | 8.03 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 0.933 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.25 | 集中排放
|  | 11月27日2：00-3：00 | mg/L | 18.057 | 80 | 1.446 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 0.986 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 53.34 | 集中排放
|  | 11月27日3：00-4：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 1.23 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.198 | 0.5 | 1.265 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.02 | 集中排放
|  | 11月27日4：00-5：00 | mg/L | 17.839 | 80 | 1.002 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.193 | 0.5 | 1.232 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 51.03 | 集中排放
|  | 11月27日5：00-6：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.63 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.182 | 0.5 | 1.046 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.81 | 集中排放
|  | 11月27日6：00-7：00 | mg/L | 17.558 | 80 | 0.622 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.147 | 0.5 | 1.092 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 20.36 | 集中排放
|  | 11月27日7：00-8：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.61 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.333 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 35.07 | 集中排放
|  | 11月27日8：00-9：00 | mg/L | 18.656 | 80 | 0.633 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.392 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 84.38 | 集中排放
|  | 11月27日9：00-10：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.67 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.695 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.27 | 集中排放
|  | 11月27日10：00-11：00 | mg/L | 17.393 | 80 | 0.628 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.656 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 56.99 | 集中排放
|  | 11月27日11：00-12：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.451 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.64 | 集中排放
|  | 11月27日12：00-13：00 | mg/L | 18.096 | 80 | 0.59 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.423 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 53.77 | 集中排放
|  | 11月27日13：00-14：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.64 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.263 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.15 | 集中排放
|  | 11月27日14：00-15：00 | mg/L | 17.688 | 80 | 0.591 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.319 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 51.73 | 集中排放
|  | 11月27日15：00-16：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.51 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.632 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.87 | 集中排放
|  | 11月27日16：00-17：00 | mg/L | 16.153 | 80 | 0.514 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.567 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.16 | 集中排放
|  | 11月27日17：00-18：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.52 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.21 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 44.2 | 集中排放
|  | 11月27日18：00-19：00 | mg/L | 17.374 | 80 | 0.61 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.284 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.11 | 集中排放
|  | 11月27日19：00-20：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.76 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.696 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 47.37 | 集中排放
|  | 11月27日20：00-21：00 | mg/L | 15.254 | 80 | 0.666 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.634 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 47.61 | 集中排放
|  | 11月27日21：00-22：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.51 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.296 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 47.6 | 集中排放
|  | 11月27日22：00-23：00 | mg/L | 15.704 | 80 | 0.599 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.236 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.38 | 集中排放
|  | 11月27日23：00-24：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.75 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 0.904 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 48.89 | 集中排放