## Sheet1
2023年11月28日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 11月28日00：00-1：00 | mg/L | 14.529 | 80 | 0.802 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 0.986 | 15 | 19 | 40 | 22 | 50 |  | 20 | 45.71 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 11月28日1：00-2：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.89 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.449 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 39.93 | 集中排放
|  | 11月28日2：00-3：00 | mg/L | 15.608 | 80 | 0.89 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.411 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 46.02 | 集中排放
|  | 11月28日3：00-4：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.89 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 1.195 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 44.1 | 集中排放
|  | 11月28日4：00-5：00 | mg/L | 17.905 | 80 | 0.775 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.159 | 0.5 | 1.228 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 48.5 | 集中排放
|  | 11月28日5：00-6：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.58 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.19 | 0.5 | 1.409 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 47.84 | 集中排放
|  | 11月28日6：00-7：00 | mg/L | 16.736 | 80 | 0.65 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.154 | 0.5 | 1.409 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 28.82 | 集中排放
|  | 11月28日7：00-8：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.77 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.374 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 36.8 | 集中排放
|  | 11月28日8：00-9：00 | mg/L | 16.927 | 80 | 0.707 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.395 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.43 | 集中排放
|  | 11月28日9：00-10：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.6 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.561 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.54 | 集中排放
|  | 11月28日10：00-11：00 | mg/L | 16.36 | 80 | 0.611 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.504 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 132.3 | 集中排放
|  | 11月28日11：00-12：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.63 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.18 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 93.77 | 集中排放
|  | 11月28日12：00-13：00 | mg/L | 16.163 | 80 | 0.619 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.174 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 78.05 | 集中排放
|  | 11月28日13：00-14：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.6 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.144 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 72.39 | 集中排放
|  | 11月28日14：00-15：00 | mg/L | 17.223 | 80 | 0.574 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.114 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 82.13 | 集中排放
|  | 11月28日15：00-16：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.53 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 0.942 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 84.44 | 集中排放
|  | 11月28日16：00-17：00 | mg/L | 18.356 | 80 | 0.574 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 0.994 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.93 | 集中排放
|  | 11月28日17：00-18：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.65 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 1.284 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.82 | 集中排放
|  | 11月28日18：00-19：00 | mg/L | 17.439 | 80 | 0.657 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 1.23 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57.73 | 集中排放
|  | 11月28日19：00-20：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.67 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 0.934 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57.01 | 集中排放
|  | 11月28日20：00-21：00 | mg/L | 17.778 | 80 | 0.663 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.012 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 51.53 | 集中排放
|  | 11月28日21：00-22：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.65 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.446 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.3 | 集中排放
|  | 11月28日22：00-23：00 | mg/L | 14.79 | 80 | 0.693 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.387 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 69.81 | 集中排放
|  | 11月28日23：00-24：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.77 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.058 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 71.45 | 集中排放