## Sheet1
2023年11月29日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 11月29日00：00-1：00 | mg/L | 14.638 | 80 | 0.792 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.125 | 15 | 20 | 40 | 22 | 50 |  | 20 | 57.52 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 11月29日1：00-2：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.83 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.498 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.89 | 集中排放
|  | 11月29日2：00-3：00 | mg/L | 15.226 | 80 | 1.017 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.614 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.25 | 集中排放
|  | 11月29日3：00-4：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 1.35 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.182 | 0.5 | 2.28 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.43 | 集中排放
|  | 11月29日4：00-5：00 | mg/L | 16.347 | 80 | 1.045 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.204 | 0.5 | 2.422 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.26 | 集中排放
|  | 11月29日5：00-6：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.5 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.258 | 0.5 | 3.221 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 56.49 | 集中排放
|  | 11月29日6：00-7：00 | mg/L | 17.487 | 80 | 0.625 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.211 | 0.5 | 2.938 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 42.21 | 集中排放
|  | 11月29日7：00-8：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.85 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.297 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 31.68 | 集中排放
|  | 11月29日8：00-9：00 | mg/L | 17.096 | 80 | 0.832 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.353 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 70.01 | 集中排放
|  | 11月29日9：00-10：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.8 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.673 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.96 | 集中排放
|  | 11月29日10：00-11：00 | mg/L | 17.757 | 80 | 0.779 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.638 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 61.8 | 集中排放
|  | 11月29日11：00-12：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.74 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.433 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 53.79 | 集中排放
|  | 11月29日12：00-13：00 | mg/L | 16.028 | 80 | 0.754 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.359 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.11 | 集中排放
|  | 11月29日13：00-14：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.78 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 0.941 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52.28 | 集中排放
|  | 11月29日14：00-15：00 | mg/L | 16.319 | 80 | 0.702 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.27 | 集中排放
|  | 11月29日15：00-16：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.332 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 53.85 | 集中排放
|  | 11月29日16：00-17：00 | mg/L | 17.46 | 80 | 0.623 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.395 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 86.99 | 集中排放
|  | 11月29日17：00-18：00 | mg/L | 19 | 80 | 0.74 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.753 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 69.51 | 集中排放
|  | 11月29日18：00-19：00 | mg/L | 18.916 | 80 | 0.786 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.664 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 53.42 | 集中排放
|  | 11月29日19：00-20：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.87 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.162 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 44.25 | 集中排放
|  | 11月29日20：00-21：00 | mg/L | 17.856 | 80 | 0.814 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.15 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 48.32 | 集中排放
|  | 11月29日21：00-22：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.71 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.085 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 47.95 | 集中排放
|  | 11月29日22：00-23：00 | mg/L | 15.495 | 80 | 0.731 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.146 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.9 | 集中排放
|  | 11月29日23：00-24：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.77 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.487 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.42 | 集中排放