## Sheet1
2023年11月30日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 11月30日00：00-1：00 | mg/L | 16.289 | 80 | 0.766 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.468 | 15 | 21 | 40 | 24 | 50 |  | 20 | 54.38 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 11月30日1：00-2：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.76 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.36 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 47.86 | 集中排放
|  | 11月30日2：00-3：00 | mg/L | 18.608 | 80 | 0.868 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.728 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52.86 | 集中排放
|  | 11月30日3：00-4：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 1.07 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.159 | 0.5 | 3.839 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.33 | 集中排放
|  | 11月30日4：00-5：00 | mg/L | 18.767 | 80 | 0.983 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.172 | 0.5 | 3.783 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 48.82 | 集中排放
|  | 11月30日5：00-6：00 | mg/L | 22.8 | 80 | 0.82 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 3.468 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 48.56 | 集中排放
|  | 11月30日6：00-7：00 | mg/L | 21.447 | 80 | 0.727 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 3.162 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 39.01 | 集中排放
|  | 11月30日7：00-8：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.55 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.516 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 29.59 | 集中排放
|  | 11月30日8：00-9：00 | mg/L | 17.756 | 80 | 0.63 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.491 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.74 | 集中排放
|  | 11月30日9：00-10：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.78 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.35 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 78.61 | 集中排放
|  | 11月30日10：00-11：00 | mg/L | 18.285 | 80 | 0.701 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.3 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 90.55 | 集中排放
|  | 11月30日11：00-12：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.55 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.012 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 81.07 | 集中排放
|  | 11月30日12：00-13：00 | mg/L | 18.607 | 80 | 0.742 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.09 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 113.52 | 集中排放
|  | 11月30日13：00-14：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 1.11 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.563 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 96.73 | 集中排放
|  | 11月30日14：00-15：00 | mg/L | 16.172 | 80 | 1.203 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.753 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 74.82 | 集中排放
|  | 11月30日15：00-16：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 1.38 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 2.842 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.68 | 集中排放
|  | 11月30日16：00-17：00 | mg/L | 15.383 | 80 | 1.182 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 2.77 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 70.85 | 集中排放
|  | 11月30日17：00-18：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.8 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.15 | 0.5 | 2.366 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.87 | 集中排放
|  | 11月30日18：00-19：00 | mg/L | 16.799 | 80 | 0.82 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 2.182 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.16 | 集中排放
|  | 11月30日19：00-20：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.86 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.14 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.35 | 集中排放
|  | 11月30日20：00-21：00 | mg/L | 16.778 | 80 | 0.84 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.191 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52.42 | 集中排放
|  | 11月30日21：00-22：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.8 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.479 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.14 | 集中排放
|  | 11月30日22：00-23：00 | mg/L | 17.969 | 80 | 0.776 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.417 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.22 | 集中排放
|  | 11月30日23：00-24：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.73 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.075 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.77 | 集中排放