## Sheet1
2023年12月17日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 12月17日00：00-1：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.56 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.604 | 15 | 22 | 40 | 25 | 50 |  | 20 | 0.17 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 12月17日1：00-2：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.56 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.604 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.3 | 集中排放
|  | 12月17日2：00-3：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.56 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.604 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.22 | 集中排放
|  | 12月17日3：00-4：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.56 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.604 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.26 | 集中排放
|  | 12月17日4：00-5：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.56 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.604 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.54 | 集中排放
|  | 12月17日5：00-6：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.56 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.604 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.01 | 集中排放
|  | 12月17日6：00-7：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.56 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.604 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.42 | 集中排放
|  | 12月17日7：00-8：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.56 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.604 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.38 | 集中排放
|  | 12月17日8：00-9：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.56 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.604 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.69 | 集中排放
|  | 12月17日9：00-10：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.56 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.604 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.93 | 集中排放
|  | 12月17日10：00-11：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.56 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.604 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.32 | 集中排放
|  | 12月17日11：00-12：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.56 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.604 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 86.83 | 集中排放
|  | 12月17日12：00-13：00 | mg/L | 19.993 | 80 | 0.673 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 3.423 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 142.63 | 集中排放
|  | 12月17日13：00-14：00 | mg/L | 22.9 | 80 | 0.8 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 2.897 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 161.22 | 集中排放
|  | 12月17日14：00-15：00 | mg/L | 20.494 | 80 | 1.133 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 2.997 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 140.51 | 集中排放
|  | 12月17日15：00-16：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 1.51 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 3.279 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 132.86 | 集中排放
|  | 12月17日16：00-17：00 | mg/L | 18.417 | 80 | 1.196 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 3.755 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 121.89 | 集中排放
|  | 12月17日17：00-18：00 | mg/L | 20.9 | 80 | 0.84 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 5.123 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 122.58 | 集中排放
|  | 12月17日18：00-19：00 | mg/L | 18.489 | 80 | 0.835 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 4.433 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 113.78 | 集中排放
|  | 12月17日19：00-20：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.83 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 2.467 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 153.78 | 集中排放
|  | 12月17日20：00-21：00 | mg/L | 16.25 | 80 | 0.83 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 2.45 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 157.43 | 集中排放
|  | 12月17日21：00-22：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.83 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 2.399 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 173.22 | 集中排放
|  | 12月17日22：00-23：00 | mg/L | 17.564 | 80 | 1.225 | 10 | 8.06 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 2.285 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 162.72 | 集中排放
|  | 12月17日23：00-24：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 1.68 | 10 | 8.08 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.954 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 172.13 | 集中排放