## Sheet1
2023年12月24日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 12月24日00：00-1：00 | mg/L | 16.656 | 80 | 1.081 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.272 | 15 | 24 | 40 | 26 | 50 |  | 20 | 142.79 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 12月24日1：00-2：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 1.52 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 0.965 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 149.67 | 集中排放
|  | 12月24日2：00-3：00 | mg/L | 19.022 | 80 | 1.683 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 1.265 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 143.22 | 集中排放
|  | 12月24日3：00-4：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 1.93 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 2.259 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 150.45 | 集中排放
|  | 12月24日4：00-5：00 | mg/L | 17.345 | 80 | 1.501 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.217 | 0.5 | 2.393 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 159.48 | 集中排放
|  | 12月24日5：00-6：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.85 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.236 | 0.5 | 2.837 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 163.87 | 集中排放
|  | 12月24日6：00-7：00 | mg/L | 16.156 | 80 | 0.787 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.183 | 0.5 | 2.526 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 134.76 | 集中排放
|  | 12月24日7：00-8：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 0.69 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.505 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 131.52 | 集中排放
|  | 12月24日8：00-9：00 | mg/L | 18.377 | 80 | 0.875 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.416 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 149.29 | 集中排放
|  | 12月24日9：00-10：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 1.16 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.111 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 155.78 | 集中排放
|  | 12月24日10：00-11：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 1.389 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.137 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 153.52 | 集中排放
|  | 12月24日11：00-12：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 1.74 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.223 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 155.41 | 集中排放
|  | 12月24日12：00-13：00 | mg/L | 17.192 | 80 | 1.665 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.471 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 146.07 | 集中排放
|  | 12月24日13：00-14：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 1.55 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 2.294 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 153.74 | 集中排放
|  | 12月24日14：00-15：00 | mg/L | 14.877 | 80 | 1.652 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 2.336 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 153.48 | 集中排放
|  | 12月24日15：00-16：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 1.81 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 2.468 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 158.25 | 集中排放
|  | 12月24日16：00-17：00 | mg/L | 14.839 | 80 | 1.698 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 2.523 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 144.19 | 集中排放
|  | 12月24日17：00-18：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 1.52 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 2.702 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 141.54 | 集中排放
|  | 12月24日18：00-19：00 | mg/L | 15.978 | 80 | 1.621 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 2.594 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 137 | 集中排放
|  | 12月24日19：00-20：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 1.78 | 10 | 8.14 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 2.243 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 163.51 | 集中排放
|  | 12月24日20：00-21：00 | mg/L | 17.23 | 80 | 1.337 | 10 | 8.12 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 2.321 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 191.88 | 集中排放
|  | 12月24日21：00-22：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.64 | 10 | 8.03 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 2.574 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 197.71 | 集中排放
|  | 12月24日22：00-23：00 | mg/L | 18.035 | 80 | 0.683 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 2.192 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 171.93 | 集中排放
|  | 12月24日23：00-24：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.75 | 10 | 8.16 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 0.937 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 181.44 | 集中排放