## Sheet1
2023年12月25日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 12月25日00：00-1：00 | mg/L | 18.17 | 80 | 0.8 | 10 | 8.16 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.028 | 15 | 22 | 40 | 25 | 50 |  | 20 | 184.43 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 12月25日1：00-2：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.88 | 10 | 8.3 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.322 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 189.68 | 集中排放
|  | 12月25日2：00-3：00 | mg/L | 17.461 | 80 | 0.849 | 10 | 8.07 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.265 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 177.98 | 集中排放
|  | 12月25日3：00-4：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.8 | 10 | 8.15 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.075 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 183.32 | 集中排放
|  | 12月25日4：00-5：00 | mg/L | 17.756 | 80 | 1.492 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.152 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 166.47 | 集中排放
|  | 12月25日5：00-6：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 2.6 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.406 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 170.19 | 集中排放
|  | 12月25日6：00-7：00 | mg/L | 17.531 | 80 | 3.01 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.406 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 151.81 | 集中排放
|  | 12月25日7：00-8：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 3.67 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.186 | 0.5 | 1.768 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 85.69 | 集中排放
|  | 12月25日8：00-9：00 | mg/L | 15.281 | 80 | 2.723 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.189 | 0.5 | 2.222 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 175.76 | 集中排放
|  | 12月25日9：00-10：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 1.2 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.195 | 0.5 | 3.525 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 185.87 | 集中排放
|  | 12月25日10：00-11：00 | mg/L | 16.647 | 80 | 0.933 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 3.21 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 164.91 | 集中排放
|  | 12月25日11：00-12：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.5 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 2.132 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 174.52 | 集中排放
|  | 12月25日12：00-13：00 | mg/L | 17.307 | 80 | 0.717 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.862 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 186.49 | 集中排放
|  | 12月25日13：00-14：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 1.07 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 0.941 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 199.1 | 集中排放
|  | 12月25日14：00-15：00 | mg/L | 16.637 | 80 | 1.264 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.152 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 178.61 | 集中排放
|  | 12月25日15：00-16：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 1.58 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.869 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 186.11 | 集中排放
|  | 12月25日16：00-17：00 | mg/L | 17.66 | 80 | 1.336 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.944 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 185.86 | 集中排放
|  | 12月25日17：00-18：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.94 | 10 | 8.04 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 2.191 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 183.87 | 集中排放
|  | 12月25日18：00-19：00 | mg/L | 18.769 | 80 | 1.312 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.979 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 180.65 | 集中排放
|  | 12月25日19：00-20：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 1.92 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.295 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 188.66 | 集中排放
|  | 12月25日20：00-21：00 | mg/L | 17.681 | 80 | 2.226 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.486 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 173.73 | 集中排放
|  | 12月25日21：00-22：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 2.73 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 2.127 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 180.83 | 集中排放
|  | 12月25日22：00-23：00 | mg/L | 16.009 | 80 | 2.299 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 2.382 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 190.26 | 集中排放
|  | 12月25日23：00-24：00 | mg/L | 18 | 80 | 1.58 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 3.221 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 197.53 | 集中排放