## Sheet1
2023年12月26日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 12月26日00：00-1：00 | mg/L | 18.036 | 80 | 1.258 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 2.942 | 15 | 23 | 40 | 26 | 50 |  | 20 | 194.3 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 12月26日1：00-2：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.72 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 2.033 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 195.13 | 集中排放
|  | 12月26日2：00-3：00 | mg/L | 18.249 | 80 | 0.694 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.825 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 186.38 | 集中排放
|  | 12月26日3：00-4：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.65 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.127 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 191.85 | 集中排放
|  | 12月26日4：00-5：00 | mg/L | 17.383 | 80 | 0.852 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.23 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 166.13 | 集中排放
|  | 12月26日5：00-6：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 1.19 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.577 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 173 | 集中排放
|  | 12月26日6：00-7：00 | mg/L | 16.077 | 80 | 2.005 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.645 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 173.45 | 集中排放
|  | 12月26日7：00-8：00 | mg/L | 17 | 80 | 3.38 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.873 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 91.1 | 集中排放
|  | 12月26日8：00-9：00 | mg/L | 16.589 | 80 | 2.457 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 2.392 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 179.32 | 集中排放
|  | 12月26日9：00-10：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.89 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 4.15 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 186.73 | 集中排放
|  | 12月26日10：00-11：00 | mg/L | 17.198 | 80 | 0.779 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 3.512 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 171.27 | 集中排放
|  | 12月26日11：00-12：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.59 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.279 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 178.98 | 集中排放
|  | 12月26日12：00-13：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.698 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.27 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 174.63 | 集中排放
|  | 12月26日13：00-14：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.88 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.238 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 181.12 | 集中排放
|  | 12月26日14：00-15：00 | mg/L | 16.389 | 80 | 1.189 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 178.24 | 集中排放
|  | 12月26日15：00-16：00 | mg/L | 23.046 | 80 | 2.304 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 3.214 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 170.26 | 集中排放
|  | 12月26日16：00-17：00 | mg/L | 22.605 | 80 | 1.418 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 4.508 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 113.37 | 集中排放
|  | 12月26日17：00-18：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.55 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 1.379 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 153.61 | 集中排放
|  | 12月26日18：00-19：00 | mg/L | 15.643 | 80 | 1.108 | 10 | 8.06 | 6-9 | 0.183 | 0.5 | 1.274 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 176.32 | 集中排放
|  | 12月26日19：00-20：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 1.54 | 10 | 8.02 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 0.94 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 180.52 | 集中排放
|  | 12月26日20：00-21：00 | mg/L | 16.356 | 80 | 1.129 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 1.089 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 158 | 集中排放
|  | 12月26日21：00-22：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.81 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.582 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 188.69 | 集中排放
|  | 12月26日22：00-23：00 | mg/L | 16.177 | 80 | 1.321 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.482 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 175.05 | 集中排放
|  | 12月26日23：00-24：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 1.72 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 1.162 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 178.82 | 集中排放