## Sheet1
2023年12月27日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 12月27日00：00-1：00 | mg/L | 18.123 | 80 | 1.041 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 1.241 | 15 | 24 | 40 | 27 | 50 |  | 20 | 187.95 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 12月27日1：00-2：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.51 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.494 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 185.91 | 集中排放
|  | 12月27日2：00-3：00 | mg/L | 17.383 | 80 | 0.684 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.408 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 191.79 | 集中排放
|  | 12月27日3：00-4：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.82 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.133 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 191.69 | 集中排放
|  | 12月27日4：00-5：00 | mg/L | 15.869 | 80 | 1.245 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.189 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 170.06 | 集中排放
|  | 12月27日5：00-6：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 1.58 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 1.371 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 178.51 | 集中排放
|  | 12月27日6：00-7：00 | mg/L | 17.513 | 80 | 1.524 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 1.295 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 139.11 | 集中排放
|  | 12月27日7：00-8：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 1.48 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 1.051 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 126.52 | 集中排放
|  | 12月27日8：00-9：00 | mg/L | 19.017 | 80 | 1.007 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 1.202 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 189.85 | 集中排放
|  | 12月27日9：00-10：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.63 | 10 | 8 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.696 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 189.23 | 集中排放
|  | 12月27日10：00-11：00 | mg/L | 17.18 | 80 | 0.758 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.634 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 175.88 | 集中排放
|  | 12月27日11：00-12：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.86 | 10 | 8.05 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.426 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 179.73 | 集中排放
|  | 12月27日12：00-13：00 | mg/L | 14.672 | 80 | 0.916 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 1.314 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 175.21 | 集中排放
|  | 12月27日13：00-14：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.96 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 0.952 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 176.39 | 集中排放
|  | 12月27日14：00-15：00 | mg/L | 15.95 | 80 | 0.788 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.062 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 171.03 | 集中排放
|  | 12月27日15：00-16：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.65 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.422 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 104.23 | 集中排放
|  | 12月27日16：00-17：00 | mg/L | 18.085 | 80 | 0.722 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.33 | 集中排放
|  | 12月27日17：00-18：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.78 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 0.991 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 164.98 | 集中排放
|  | 12月27日18：00-19：00 | mg/L | 18.218 | 80 | 1.432 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.098 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 180.04 | 集中排放
|  | 12月27日19：00-20：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 1.96 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 1.445 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 180 | 集中排放
|  | 12月27日20：00-21：00 | mg/L | 17.677 | 80 | 1.767 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 1.394 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 165.53 | 集中排放
|  | 12月27日21：00-22：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 1.61 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 1.229 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 169.57 | 集中排放
|  | 12月27日22：00-23：00 | mg/L | 16.713 | 80 | 1.594 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 1.202 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 169.45 | 集中排放
|  | 12月27日23：00-24：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 1.58 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.152 | 0.5 | 1.115 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 173.53 | 集中排放