## Sheet1
2023年12月28日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 12月28日00：00-1：00 | mg/L | 16.725 | 80 | 1.26 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 1.131 | 15 | 24 | 40 | 27 | 50 |  | 20 | 161.91 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 12月28日1：00-2：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 1 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 1.183 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 167.81 | 集中排放
|  | 12月28日2：00-3：00 | mg/L | 18.625 | 80 | 1.362 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 1.121 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 156.43 | 集中排放
|  | 12月28日3：00-4：00 | mg/L | 19 | 80 | 1.66 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.198 | 0.5 | 0.922 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 164.66 | 集中排放
|  | 12月28日4：00-5：00 | mg/L | 18.054 | 80 | 1.814 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 0.941 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 172.16 | 集中排放
|  | 12月28日5：00-6：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 1.94 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.205 | 0.5 | 1 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 171.26 | 集中排放
|  | 12月28日6：00-7：00 | mg/L | 16.098 | 80 | 1.814 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.19 | 0.5 | 0.977 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 147.56 | 集中排放
|  | 12月28日7：00-8：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 1.71 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 0.904 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 133.52 | 集中排放
|  | 12月28日8：00-9：00 | mg/L | 16.424 | 80 | 1.186 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 1.013 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 185.08 | 集中排放
|  | 12月28日9：00-10：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.75 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.375 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 186.05 | 集中排放
|  | 12月28日10：00-11：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 1.273 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.307 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 179.45 | 集中排放
|  | 12月28日11：00-12：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 1.71 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 1.078 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 180.48 | 集中排放
|  | 12月28日12：00-13：00 | mg/L | 15.269 | 80 | 1.426 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 1.15 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 177.12 | 集中排放
|  | 12月28日13：00-14：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 1.19 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.383 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 180.41 | 集中排放
|  | 12月28日14：00-15：00 | mg/L | 16.237 | 80 | 1.526 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.324 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 175.98 | 集中排放
|  | 12月28日15：00-16：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 1.81 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 1.13 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 172.84 | 集中排放
|  | 12月28日16：00-17：00 | mg/L | 15.933 | 80 | 1.5 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 1.394 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 143.66 | 集中排放
|  | 12月28日17：00-18：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 1.24 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 2.289 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 154.65 | 集中排放
|  | 12月28日18：00-19：00 | mg/L | 16.29 | 80 | 0.915 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.986 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 151.78 | 集中排放
|  | 12月28日19：00-20：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.64 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.007 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 172.58 | 集中排放
|  | 12月28日20：00-21：00 | mg/L | 17.779 | 80 | 0.992 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.136 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 160.2 | 集中排放
|  | 12月28日21：00-22：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 1.29 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.152 | 0.5 | 1.563 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 171.47 | 集中排放
|  | 12月28日22：00-23：00 | mg/L | 17.585 | 80 | 1.22 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.161 | 0.5 | 1.477 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 166.97 | 集中排放
|  | 12月28日23：00-24：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 1.16 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.176 | 0.5 | 1.195 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 168.84 | 集中排放