## Sheet1
2023年12月29日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 12月29日00：00-1：00 | mg/L | 17.937 | 80 | 1.694 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.23 | 0.5 | 1.13 | 15 | 22 | 40 | 25 | 50 |  | 20 | 151.11 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 12月29日1：00-2：00 | mg/L | 18 | 80 | 2.15 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.322 | 0.5 | 0.915 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 159.64 | 集中排放
|  | 12月29日2：00-3：00 | mg/L | 17.503 | 80 | 1.51 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.297 | 0.5 | 1.051 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 145.69 | 集中排放
|  | 12月29日3：00-4：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.96 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.254 | 0.5 | 1.493 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 151.92 | 集中排放
|  | 12月29日4：00-5：00 | mg/L | 17.378 | 80 | 0.89 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.203 | 0.5 | 1.538 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 157.97 | 集中排放
|  | 12月29日5：00-6：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.83 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.687 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 178.07 | 集中排放
|  | 12月29日6：00-7：00 | mg/L | 17.334 | 80 | 0.846 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.585 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 122.16 | 集中排放
|  | 12月29日7：00-8：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.86 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 1.252 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 133.45 | 集中排放
|  | 12月29日8：00-9：00 | mg/L | 16.11 | 80 | 0.747 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 1.201 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 184.2 | 集中排放
|  | 12月29日9：00-10：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.65 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 1.028 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 169.25 | 集中排放
|  | 12月29日10：00-11：00 | mg/L | 17.774 | 80 | 0.57 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 1.102 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 171.28 | 集中排放
|  | 12月29日11：00-12：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.5 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 1.343 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 173.91 | 集中排放
|  | 12月29日12：00-13：00 | mg/L | 17.532 | 80 | 0.676 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 1.283 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 184.76 | 集中排放
|  | 12月29日13：00-14：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.83 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.154 | 0.5 | 1.081 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 204.33 | 集中排放
|  | 12月29日14：00-15：00 | mg/L | 17.393 | 80 | 0.787 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 1.195 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 186.93 | 集中排放
|  | 12月29日15：00-16：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.75 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.162 | 0.5 | 1.584 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 183.71 | 集中排放
|  | 12月29日16：00-17：00 | mg/L | 18.236 | 80 | 0.777 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 1.495 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 171.82 | 集中排放
|  | 12月29日17：00-18：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 0.8 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 1.193 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 129.64 | 集中排放
|  | 12月29日18：00-19：00 | mg/L | 17.434 | 80 | 0.768 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 1.286 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 175.37 | 集中排放
|  | 12月29日19：00-20：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.74 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.601 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 187.74 | 集中排放
|  | 12月29日20：00-21：00 | mg/L | 16 | 80 | 1.011 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.488 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 163.89 | 集中排放
|  | 12月29日21：00-22：00 | mg/L | 16 | 80 | 1.25 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.117 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 170.64 | 集中排放
|  | 12月29日22：00-23：00 | mg/L | 17.128 | 80 | 1.186 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.147 | 0.5 | 1.223 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 178.36 | 集中排放
|  | 12月29日23：00-24：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 1.13 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.207 | 0.5 | 1.576 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 179.19 | 集中排放