## Sheet1
2023年12月30日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 12月30日00：00-1：00 | mg/L | 19.171 | 80 | 1.405 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.218 | 0.5 | 1.492 | 15 | 23 | 40 | 26 | 50 |  | 20 | 153.28 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 12月30日1：00-2：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 1.65 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.236 | 0.5 | 1.213 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 163.87 | 集中排放
|  | 12月30日2：00-3：00 | mg/L | 18.493 | 80 | 1.724 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.247 | 0.5 | 1.218 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 170.47 | 集中排放
|  | 12月30日3：00-4：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 1.79 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.267 | 0.5 | 1.235 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 172.71 | 集中排放
|  | 12月30日4：00-5：00 | mg/L | 17.867 | 80 | 1.132 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.258 | 0.5 | 1.172 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 192.32 | 集中排放
|  | 12月30日5：00-6：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.54 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.242 | 0.5 | 0.97 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 188.14 | 集中排放
|  | 12月30日6：00-7：00 | mg/L | 18.245 | 80 | 0.634 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.19 | 0.5 | 0.97 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 135.25 | 集中排放
|  | 12月30日7：00-8：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.72 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.44 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 140.27 | 集中排放
|  | 12月30日8：00-9：00 | mg/L | 17.505 | 80 | 0.694 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.374 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 181.94 | 集中排放
|  | 12月30日9：00-10：00 | mg/L | 19 | 80 | 0.67 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 0.908 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 175.71 | 集中排放
|  | 12月30日10：00-11：00 | mg/L | 18.014 | 80 | 1.216 | 10 | 8.17 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 0.978 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 193.57 | 集中排放
|  | 12月30日11：00-12：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 1.71 | 10 | 8.34 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 1.214 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 174.14 | 集中排放
|  | 12月30日12：00-13：00 | mg/L | 16.819 | 80 | 1.313 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.172 | 0.5 | 1.427 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 175.44 | 集中排放
|  | 12月30日13：00-14：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.95 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.231 | 0.5 | 2.157 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 179.91 | 集中排放
|  | 12月30日14：00-15：00 | mg/L | 16.932 | 80 | 1.575 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.212 | 0.5 | 2.049 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 149.31 | 集中排放
|  | 12月30日15：00-16：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 2.15 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.178 | 0.5 | 1.686 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 153.99 | 集中排放
|  | 12月30日16：00-17：00 | mg/L | 16.296 | 80 | 1.631 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.215 | 0.5 | 1.864 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 162.77 | 集中排放
|  | 12月30日17：00-18：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 1.15 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.279 | 0.5 | 2.456 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 125.55 | 集中排放
|  | 12月30日18：00-19：00 | mg/L | 17.586 | 80 | 0.812 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.242 | 0.5 | 2.293 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 159.45 | 集中排放
|  | 12月30日19：00-20：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.5 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.176 | 0.5 | 1.747 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 169.84 | 集中排放
|  | 12月30日20：00-21：00 | mg/L | 17.155 | 80 | 0.837 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 1.628 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 144.59 | 集中排放
|  | 12月30日21：00-22：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 1.15 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.236 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 145.9 | 集中排放
|  | 12月30日22：00-23：00 | mg/L | 18.192 | 80 | 0.958 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 1.342 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 145.13 | 集中排放
|  | 12月30日23：00-24：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.78 | 10 | 8 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 1.691 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 169.01 | 集中排放