## Sheet1
2023年12月31日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 12月31日00：00-1：00 | mg/L | 18.442 | 80 | 1.068 | 10 | 8.03 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 1.627 | 15 | 21 | 40 | 23 | 50 |  | 20 | 160.26 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 12月31日1：00-2：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 1.34 | 10 | 8.06 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.41 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 163.54 | 集中排放
|  | 12月31日2：00-3：00 | mg/L | 17.677 | 80 | 1.634 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.162 | 0.5 | 2.209 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 156.39 | 集中排放
|  | 12月31日3：00-4：00 | mg/L | 15 | 80 | 1.91 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.263 | 0.5 | 5.579 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 161.14 | 集中排放
|  | 12月31日4：00-5：00 | mg/L | 14.815 | 80 | 1.735 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.277 | 0.5 | 5.182 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 170.12 | 集中排放
|  | 12月31日5：00-6：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 1.57 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.301 | 0.5 | 3.846 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 173.88 | 集中排放
|  | 12月31日6：00-7：00 | mg/L | 14.646 | 80 | 1.138 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.276 | 0.5 | 3.761 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 142.35 | 集中排放
|  | 12月31日7：00-8：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.73 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.231 | 0.5 | 3.479 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 126.34 | 集中排放
|  | 12月31日8：00-9：00 | mg/L | 15.636 | 80 | 0.776 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.198 | 0.5 | 3.34 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 141.18 | 集中排放
|  | 12月31日9：00-10：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.82 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.14 | 0.5 | 2.867 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 93.92 | 集中排放
|  | 12月31日10：00-11：00 | mg/L | 16.387 | 80 | 0.779 | 10 | 8.07 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 2.48 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 80.77 | 集中排放
|  | 12月31日11：00-12：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.74 | 10 | 8.26 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.199 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 80.35 | 集中排放
|  | 12月31日12：00-13：00 | mg/L | 16.194 | 80 | 0.664 | 10 | 8.04 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.284 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 114.3 | 集中排放
|  | 12月31日13：00-14：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.59 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 1.571 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 104.69 | 集中排放
|  | 12月31日14：00-15：00 | mg/L | 18.097 | 80 | 0.677 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.14 | 0.5 | 1.691 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 95.29 | 集中排放
|  | 12月31日15：00-16：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.76 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 2.094 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 78.17 | 集中排放
|  | 12月31日16：00-17：00 | mg/L | 17.681 | 80 | 0.729 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 2.305 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 103.01 | 集中排放
|  | 12月31日17：00-18：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.7 | 10 | 8.12 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 3.261 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 106.2 | 集中排放
|  | 12月31日18：00-19：00 | mg/L | 15.827 | 80 | 0.624 | 10 | 8.02 | 6-9 | 0.14 | 0.5 | 2.967 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 114.69 | 集中排放
|  | 12月31日19：00-20：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.55 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 1.565 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 115.28 | 集中排放
|  | 12月31日20：00-21：00 | mg/L | 17.369 | 80 | 0.713 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 1.624 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 103.47 | 集中排放
|  | 12月31日21：00-22：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.87 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 1.832 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 130.92 | 集中排放
|  | 12月31日22：00-23：00 | mg/L | 16.167 | 80 | 1.068 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 1.849 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 110.29 | 集中排放
|  | 12月31日23：00-24：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 1.26 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.186 | 0.5 | 1.911 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 105.16 | 集中排放