## Sheet1
2024年1月9日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 1月9日00：00-1：00 | mg/L | 14.867 | 80 | 0.621 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 1.143 | 15 | 23 | 40 | 26 | 50 |  | 20 | 52.08 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 1月9日1：00-2：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.65 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 1.615 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.03 | 集中排放
|  | 1月9日2：00-3：00 | mg/L | 15.104 | 80 | 0.771 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.52 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 48.44 | 集中排放
|  | 1月9日3：00-4：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.94 | 10 | 8.07 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.124 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 36.3 | 集中排放
|  | 1月9日4：00-5：00 | mg/L | 16.712 | 80 | 0.898 | 10 | 8.03 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.186 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 79.17 | 集中排放
|  | 1月9日5：00-6：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.84 | 10 | 8.09 | 6-9 | 0.152 | 0.5 | 1.433 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 79.79 | 集中排放
|  | 1月9日6：00-7：00 | mg/L | 16.993 | 80 | 0.723 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 1.433 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 66.11 | 集中排放
|  | 1月9日7：00-8：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.56 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.537 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 21.26 | 集中排放
|  | 1月9日8：00-9：00 | mg/L | 16.415 | 80 | 0.572 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.506 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 47.22 | 集中排放
|  | 1月9日9：00-10：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.59 | 10 | 8.02 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.298 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 48.74 | 集中排放
|  | 1月9日10：00-11：00 | mg/L | 21.064 | 80 | 1.613 | 10 | 8.09 | 6-9 | 0.14 | 0.5 | 2.677 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.08 | 集中排放
|  | 1月9日11：00-12：00 | mg/L | 24.5 | 80 | 2.39 | 10 | 8.13 | 6-9 | 0.186 | 0.5 | 5.983 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 46.86 | 集中排放
|  | 1月9日12：00-13：00 | mg/L | 21.193 | 80 | 1.408 | 10 | 8.06 | 6-9 | 0.15 | 0.5 | 5.513 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.91 | 集中排放
|  | 1月9日13：00-14：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.52 | 10 | 8.09 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 0.916 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 53.21 | 集中排放
|  | 1月9日14：00-15：00 | mg/L | 16.145 | 80 | 0.593 | 10 | 8.05 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.132 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.59 | 集中排放
|  | 1月9日15：00-16：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.66 | 10 | 8.1 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 1.967 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 53.5 | 集中排放
|  | 1月9日16：00-17：00 | mg/L | 17.683 | 80 | 0.676 | 10 | 8.03 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 1.894 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.38 | 集中排放
|  | 1月9日17：00-18：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.69 | 10 | 8.05 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.618 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 46.6 | 集中排放
|  | 1月9日18：00-19：00 | mg/L | 17.03 | 80 | 0.627 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 1.536 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 56.22 | 集中排放
|  | 1月9日19：00-20：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.57 | 10 | 8.03 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.226 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.02 | 集中排放
|  | 1月9日20：00-21：00 | mg/L | 17.889 | 80 | 0.638 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.161 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 65.9 | 集中排放
|  | 1月9日21：00-22：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.7 | 10 | 8.03 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 0.914 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 67.13 | 集中排放
|  | 1月9日22：00-23：00 | mg/L | 15.933 | 80 | 0.69 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.14 | 0.5 | 1.023 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 67.54 | 集中排放
|  | 1月9日23：00-24：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.68 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 1.443 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.35 | 集中排放