## Sheet1
2024年1月10日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 1月10日00：00-1：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.748 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 1.37 | 15 | 21 | 40 | 24 | 50 |  | 20 | 63.19 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 1月10日1：00-2：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.81 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.08 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.23 | 集中排放
|  | 1月10日2：00-3：00 | mg/L | 16.603 | 80 | 0.846 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 1.377 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.77 | 集中排放
|  | 1月10日3：00-4：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.88 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.185 | 0.5 | 2.535 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 53.24 | 集中排放
|  | 1月10日4：00-5：00 | mg/L | 18.732 | 80 | 0.766 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.17 | 0.5 | 2.247 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.77 | 集中排放
|  | 1月10日5：00-6：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.66 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 1.093 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58 | 集中排放
|  | 1月10日6：00-7：00 | mg/L | 18.59 | 80 | 0.763 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.2 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 56.79 | 集中排放
|  | 1月10日7：00-8：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.86 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.62 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 41.12 | 集中排放
|  | 1月10日8：00-9：00 | mg/L | 18.03 | 80 | 0.716 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.477 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 22.75 | 集中排放
|  | 1月10日9：00-10：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.58 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 0.909 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 9.39 | 集中排放
|  | 1月10日10：00-11：00 | mg/L | 17.799 | 80 | 0.601 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.057 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.18 | 集中排放
|  | 1月10日11：00-12：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.62 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.629 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 69.34 | 集中排放
|  | 1月10日12：00-13：00 | mg/L | 15.168 | 80 | 0.692 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.516 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 78.34 | 集中排放
|  | 1月10日13：00-14：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.76 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.067 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 67.41 | 集中排放
|  | 1月10日14：00-15：00 | mg/L | 15.608 | 80 | 0.729 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.205 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63.18 | 集中排放
|  | 1月10日15：00-16：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.7 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.747 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.96 | 集中排放
|  | 1月10日16：00-17：00 | mg/L | 16.234 | 80 | 0.72 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.77 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.33 | 集中排放
|  | 1月10日17：00-18：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.74 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 1.859 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 26.59 | 集中排放
|  | 1月10日18：00-19：00 | mg/L | 17.203 | 80 | 0.638 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 1.754 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 53.85 | 集中排放
|  | 1月10日19：00-20：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.54 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.337 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.45 | 集中排放
|  | 1月10日20：00-21：00 | mg/L | 17.572 | 80 | 0.637 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.313 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57.65 | 集中排放
|  | 1月10日21：00-22：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.73 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.215 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63.11 | 集中排放
|  | 1月10日22：00-23：00 | mg/L | 15.228 | 80 | 0.791 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 1.286 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 61.35 | 集中排放
|  | 1月10日23：00-24：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.85 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 1.569 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.94 | 集中排放