## Sheet1
2024年1月11日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 1月11日00：00-1：00 | mg/L | 15.57 | 80 | 0.83 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 1.696 | 15 | 22 | 40 | 25 | 50 |  | 20 | 64.94 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 1月11日1：00-2：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.81 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 2.209 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 61.41 | 集中排放
|  | 1月11日2：00-3：00 | mg/L | 15.692 | 80 | 0.653 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 2.134 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.49 | 集中排放
|  | 1月11日3：00-4：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.5 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 1.839 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.24 | 集中排放
|  | 1月11日4：00-5：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.611 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.759 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57.21 | 集中排放
|  | 1月11日5：00-6：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.72 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.44 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 51.32 | 集中排放
|  | 1月11日6：00-7：00 | mg/L | 15.943 | 80 | 0.786 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.505 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.19 | 集中排放
|  | 1月11日7：00-8：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.85 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 1.769 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 37.56 | 集中排放
|  | 1月11日8：00-9：00 | mg/L | 17.871 | 80 | 0.779 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.756 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 39.18 | 集中排放
|  | 1月11日9：00-10：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.71 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.702 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 51.34 | 集中排放
|  | 1月11日10：00-11：00 | mg/L | 16.934 | 80 | 0.604 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.675 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 61.99 | 集中排放
|  | 1月11日11：00-12：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.5 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.566 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.87 | 集中排放
|  | 1月11日12：00-13：00 | mg/L | 16.842 | 80 | 0.736 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.639 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57.06 | 集中排放
|  | 1月11日13：00-14：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.97 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.931 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 53.74 | 集中排放
|  | 1月11日14：00-15：00 | mg/L | 18.112 | 80 | 1.005 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.864 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.27 | 集中排放
|  | 1月11日15：00-16：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 1.04 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.59 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.12 | 集中排放
|  | 1月11日16：00-17：00 | mg/L | 18.09 | 80 | 0.795 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.743 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 38.63 | 集中排放
|  | 1月11日17：00-18：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.55 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 2.373 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 35.25 | 集中排放
|  | 1月11日18：00-19：00 | mg/L | 15.924 | 80 | 0.705 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 2.083 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 56.67 | 集中排放
|  | 1月11日19：00-20：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.86 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 0.903 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.84 | 集中排放
|  | 1月11日20：00-21：00 | mg/L | 14.898 | 80 | 0.73 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 0.924 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 117.54 | 集中排放
|  | 1月11日21：00-22：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.6 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.01 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 106.03 | 集中排放
|  | 1月11日22：00-23：00 | mg/L | 16.305 | 80 | 1.188 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.13 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 98.99 | 集中排放
|  | 1月11日23：00-24：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 1.78 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.617 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 97.79 | 集中排放