## Sheet1
2024年1月12日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 1月12日00：00-1：00 | mg/L | 18.09 | 80 | 1.407 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.923 | 15 | 23 | 40 | 26 | 50 |  | 20 | 106.32 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 1月12日1：00-2：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 1.03 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 3.192 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 106.98 | 集中排放
|  | 1月12日2：00-3：00 | mg/L | 17.261 | 80 | 1.866 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 2.975 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 114.62 | 集中排放
|  | 1月12日3：00-4：00 | mg/L | 18 | 80 | 2.72 | 10 | 8.07 | 6-9 | 0.18 | 0.5 | 2.082 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 103.58 | 集中排放
|  | 1月12日4：00-5：00 | mg/L | 18.35 | 80 | 2.104 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 2.396 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.38 | 集中排放
|  | 1月12日5：00-6：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 1.47 | 10 | 8.06 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 3.699 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 51.86 | 集中排放
|  | 1月12日6：00-7：00 | mg/L | 18.606 | 80 | 1.307 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 3.48 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 69.2 | 集中排放
|  | 1月12日7：00-8：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 1.14 | 10 | 8.08 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 2.572 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 43.37 | 集中排放
|  | 1月12日8：00-9：00 | mg/L | 17.993 | 80 | 1.046 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 2.565 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.87 | 集中排放
|  | 1月12日9：00-10：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.95 | 10 | 8.06 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 2.536 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52.27 | 集中排放
|  | 1月12日10：00-11：00 | mg/L | 17.638 | 80 | 0.906 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 2.433 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.2 | 集中排放
|  | 1月12日11：00-12：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.86 | 10 | 8.05 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 2.006 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52.86 | 集中排放
|  | 1月12日12：00-13：00 | mg/L | 15.46 | 80 | 1.203 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.889 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.18 | 集中排放
|  | 1月12日13：00-14：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 1.56 | 10 | 8.07 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 1.404 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.19 | 集中排放
|  | 1月12日14：00-15：00 | mg/L | 16.833 | 80 | 1.305 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.683 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.06 | 集中排放
|  | 1月12日15：00-16：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 1.04 | 10 | 8.14 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 2.848 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52.97 | 集中排放
|  | 1月12日16：00-17：00 | mg/L | 17.88 | 80 | 1.344 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 2.711 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.51 | 集中排放
|  | 1月12日17：00-18：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 1.66 | 10 | 8.11 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 2.131 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 27.68 | 集中排放
|  | 1月12日18：00-19：00 | mg/L | 15.699 | 80 | 1.104 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 2.234 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 83.78 | 集中排放
|  | 1月12日19：00-20：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.52 | 10 | 8.06 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 2.665 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 89.82 | 集中排放
|  | 1月12日20：00-21：00 | mg/L | 16.527 | 80 | 1.126 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 2.466 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 66.57 | 集中排放
|  | 1月12日21：00-22：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 1.77 | 10 | 8.03 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 1.642 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52.7 | 集中排放
|  | 1月12日22：00-23：00 | mg/L | 18.064 | 80 | 1.585 | 10 | 8 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 1.873 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 53.25 | 集中排放
|  | 1月12日23：00-24：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 1.39 | 10 | 8.06 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 2.845 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 43.57 | 集中排放