## Sheet1
2024年1月13日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 1月13日00：00-1：00 | mg/L | 16.043 | 80 | 1.857 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 2.93 | 15 | 24 | 40 | 27 | 50 |  | 20 | 54.84 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 1月13日1：00-2：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 2.35 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.184 | 0.5 | 3.286 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 47.41 | 集中排放
|  | 1月13日2：00-3：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 2.258 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.181 | 0.5 | 3.385 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 56.05 | 集中排放
|  | 1月13日3：00-4：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 2.16 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.173 | 0.5 | 3.792 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 48.71 | 集中排放
|  | 1月13日4：00-5：00 | mg/L | 14.633 | 80 | 1.477 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 3.688 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.26 | 集中排放
|  | 1月13日5：00-6：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.75 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 3.255 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.06 | 集中排放
|  | 1月13日6：00-7：00 | mg/L | 15.092 | 80 | 0.702 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 2.911 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.72 | 集中排放
|  | 1月13日7：00-8：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.65 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.472 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 51.63 | 集中排放
|  | 1月13日8：00-9：00 | mg/L | 16.323 | 80 | 0.775 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.54 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 65.02 | 集中排放
|  | 1月13日9：00-10：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.91 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.815 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 95.14 | 集中排放
|  | 1月13日10：00-11：00 | mg/L | 17.206 | 80 | 0.794 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.811 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 104.61 | 集中排放
|  | 1月13日11：00-12：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.67 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.794 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 105.39 | 集中排放
|  | 1月13日12：00-13：00 | mg/L | 15.863 | 80 | 1.232 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.678 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 102.6 | 集中排放
|  | 1月13日13：00-14：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 1.84 | 10 | 8.07 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.211 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 104.27 | 集中排放
|  | 1月13日14：00-15：00 | mg/L | 16.635 | 80 | 2.199 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.623 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 100.27 | 集中排放
|  | 1月13日15：00-16：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 2.59 | 10 | 8.09 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.346 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 99.03 | 集中排放
|  | 1月13日16：00-17：00 | mg/L | 15.939 | 80 | 2.308 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 3.437 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 94.47 | 集中排放
|  | 1月13日17：00-18：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 2 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 3.816 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 47.78 | 集中排放
|  | 1月13日18：00-19：00 | mg/L | 15.333 | 80 | 1.952 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 3.697 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 104.68 | 集中排放
|  | 1月13日19：00-20：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 1.9 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 3.184 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 108.87 | 集中排放
|  | 1月13日20：00-21：00 | mg/L | 16.792 | 80 | 2.01 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 3.215 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 107.93 | 集中排放
|  | 1月13日21：00-22：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 2.13 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 3.346 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 117.56 | 集中排放
|  | 1月13日22：00-23：00 | mg/L | 19.041 | 80 | 2.364 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 3.395 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 67.49 | 集中排放
|  | 1月13日23：00-24：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 2.62 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.15 | 0.5 | 3.6 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.76 | 集中排放