## Sheet1
2024年1月15日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 1月15日00：00-1：00 | mg/L | 17.048 | 80 | 1.441 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 3.281 | 15 | 23 | 40 | 26 | 50 |  | 20 | 67.58 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 1月15日1：00-2：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 1.12 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.169 | 0.5 | 3.228 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63.75 | 集中排放
|  | 1月15日2：00-3：00 | mg/L | 15.413 | 80 | 0.976 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.152 | 0.5 | 2.993 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.41 | 集中排放
|  | 1月15日3：00-4：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.81 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.948 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 82.2 | 集中排放
|  | 1月15日4：00-5：00 | mg/L | 15.976 | 80 | 1.253 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.77 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 96.44 | 集中排放
|  | 1月15日5：00-6：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 1.77 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 0.996 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 94.18 | 集中排放
|  | 1月15日6：00-7：00 | mg/L | 17.398 | 80 | 1.977 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 1.294 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 68.7 | 集中排放
|  | 1月15日7：00-8：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 2.22 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 2.622 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.16 | 集中排放
|  | 1月15日8：00-9：00 | mg/L | 16.185 | 80 | 1.848 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 2.671 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.72 | 集中排放
|  | 1月15日9：00-10：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 1.41 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.159 | 0.5 | 2.886 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.52 | 集中排放
|  | 1月15日10：00-11：00 | mg/L | 17.802 | 80 | 1.621 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 2.804 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 65.03 | 集中排放
|  | 1月15日11：00-12：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 1.87 | 10 | 8.04 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 2.443 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 73.21 | 集中排放
|  | 1月15日12：00-13：00 | mg/L | 17.468 | 80 | 1.567 | 10 | 8.02 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 2.394 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 68.61 | 集中排放
|  | 1月15日13：00-14：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 1.21 | 10 | 8.14 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 2.178 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 65.31 | 集中排放
|  | 1月15日14：00-15：00 | mg/L | 15.997 | 80 | 1.343 | 10 | 8.1 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 2.019 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 61.14 | 集中排放
|  | 1月15日15：00-16：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 1.5 | 10 | 8.19 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 1.329 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.22 | 集中排放
|  | 1月15日16：00-17：00 | mg/L | 16.521 | 80 | 1.13 | 10 | 8.05 | 6-9 | 0.14 | 0.5 | 1.463 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 51.01 | 集中排放
|  | 1月15日17：00-18：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.69 | 10 | 8.05 | 6-9 | 0.159 | 0.5 | 2.064 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.19 | 集中排放
|  | 1月15日18：00-19：00 | mg/L | 16.797 | 80 | 0.914 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 1.967 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 80.67 | 集中排放
|  | 1月15日19：00-20：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 1.18 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.545 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 72.54 | 集中排放
|  | 1月15日20：00-21：00 | mg/L | 16.098 | 80 | 1.33 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.517 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 96.74 | 集中排放
|  | 1月15日21：00-22：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 1.51 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 1.395 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 110.32 | 集中排放
|  | 1月15日22：00-23：00 | mg/L | 16.076 | 80 | 1.882 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.14 | 0.5 | 1.513 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 92.42 | 集中排放
|  | 1月15日23：00-24：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 2.33 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.162 | 0.5 | 2.027 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 82.76 | 集中排放