## Sheet1
2024年1月16日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 1月16日00：00-1：00 | mg/L | 16.009 | 80 | 2.14 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.174 | 0.5 | 2.159 | 15 | 22 | 40 | 25 | 50 |  | 20 | 75.3 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 1月16日1：00-2：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 1.91 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.2 | 0.5 | 2.737 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63.83 | 集中排放
|  | 1月16日2：00-3：00 | mg/L | 18.217 | 80 | 1.392 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.196 | 0.5 | 2.741 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 70.57 | 集中排放
|  | 1月16日3：00-4：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.76 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 2.76 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63.74 | 集中排放
|  | 1月16日4：00-5：00 | mg/L | 17.719 | 80 | 0.643 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.154 | 0.5 | 2.426 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 88.16 | 集中排放
|  | 1月16日5：00-6：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.5 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 0.926 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 92.16 | 集中排放
|  | 1月16日6：00-7：00 | mg/L | 15.882 | 80 | 0.581 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 0.927 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 68.1 | 集中排放
|  | 1月16日7：00-8：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.68 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 0.932 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63.01 | 集中排放
|  | 1月16日8：00-9：00 | mg/L | 17.706 | 80 | 0.9 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 0.972 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 56.92 | 集中排放
|  | 1月16日9：00-10：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 1.17 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.143 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57.68 | 集中排放
|  | 1月16日10：00-11：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 1.036 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.231 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.28 | 集中排放
|  | 1月16日11：00-12：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.87 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.609 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.11 | 集中排放
|  | 1月16日12：00-13：00 | mg/L | 17.419 | 80 | 0.83 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.538 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 53.8 | 集中排放
|  | 1月16日13：00-14：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.78 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.235 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 48.75 | 集中排放
|  | 1月16日14：00-15：00 | mg/L | 17.225 | 80 | 0.691 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.221 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.85 | 集中排放
|  | 1月16日15：00-16：00 | mg/L | 19 | 80 | 0.58 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.16 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.4 | 集中排放
|  | 1月16日16：00-17：00 | mg/L | 17.933 | 80 | 0.696 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.251 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 42.28 | 集中排放
|  | 1月16日17：00-18：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.84 | 10 | 8.09 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.656 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 32.39 | 集中排放
|  | 1月16日18：00-19：00 | mg/L | 16.645 | 80 | 0.813 | 10 | 8 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.578 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.54 | 集中排放
|  | 1月16日19：00-20：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.78 | 10 | 8.03 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.237 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 72.29 | 集中排放
|  | 1月16日20：00-21：00 | mg/L | 18.49 | 80 | 1.148 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.18 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 70.58 | 集中排放
|  | 1月16日21：00-22：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 1.61 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 0.928 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.62 | 集中排放
|  | 1月16日22：00-23：00 | mg/L | 16.629 | 80 | 1.295 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.236 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 67.92 | 集中排放
|  | 1月16日23：00-24：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.9 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 2.573 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 66.88 | 集中排放