## Sheet1
2024年1月17日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 1月17日00：00-1：00 | mg/L | 15.433 | 80 | 0.926 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 2.344 | 15 | 24 | 40 | 27 | 50 |  | 20 | 64.32 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 1月17日1：00-2：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.96 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.325 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.83 | 集中排放
|  | 1月17日2：00-3：00 | mg/L | 16.494 | 80 | 1.256 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.348 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.4 | 集中排放
|  | 1月17日3：00-4：00 | mg/L | 15 | 80 | 1.63 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.446 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.43 | 集中排放
|  | 1月17日4：00-5：00 | mg/L | 16.013 | 80 | 1.665 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 1.661 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.23 | 集中排放
|  | 1月17日5：00-6：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 1.71 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 2.677 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.85 | 集中排放
|  | 1月17日6：00-7：00 | mg/L | 17.85 | 80 | 1.474 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 2.726 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 51.14 | 集中排放
|  | 1月17日7：00-8：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 1.17 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.184 | 0.5 | 2.946 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 24.92 | 集中排放
|  | 1月17日8：00-9：00 | mg/L | 16.438 | 80 | 0.886 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.17 | 0.5 | 2.77 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 67.73 | 集中排放
|  | 1月17日9：00-10：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.52 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 2.001 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63.53 | 集中排放
|  | 1月17日10：00-11：00 | mg/L | 21.262 | 80 | 0.52 | 10 | 8.05 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 2.911 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63.9 | 集中排放
|  | 1月17日11：00-12：00 | mg/L | 33.096 | 80 | 0.848 | 10 | 8.13 | 6-9 | 0.196 | 0.5 | 5.994 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63.62 | 集中排放
|  | 1月17日12：00-13：00 | mg/L | 27.975 | 80 | 1.746 | 10 | 8.03 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 4.841 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 71.18 | 集中排放
|  | 1月17日13：00-14：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.97 | 10 | 8.09 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.054 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 69.04 | 集中排放
|  | 1月17日14：00-15：00 | mg/L | 18.887 | 80 | 0.829 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.15 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63.91 | 集中排放
|  | 1月17日15：00-16：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.69 | 10 | 8.07 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.588 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52.51 | 集中排放
|  | 1月17日16：00-17：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.69 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.588 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 24.87 | 集中排放
|  | 1月17日17：00-18：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.69 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.57 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 35.93 | 集中排放
|  | 1月17日18：00-19：00 | mg/L | 17.583 | 80 | 0.72 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.549 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.09 | 集中排放
|  | 1月17日19：00-20：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.75 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.473 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.2 | 集中排放
|  | 1月17日20：00-21：00 | mg/L | 17.648 | 80 | 0.875 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.456 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.46 | 集中排放
|  | 1月17日21：00-22：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 1 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.378 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.03 | 集中排放
|  | 1月17日22：00-23：00 | mg/L | 18.412 | 80 | 0.94 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.376 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 65.92 | 集中排放
|  | 1月17日23：00-24：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.88 | 10 | 8.04 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.365 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.28 | 集中排放