## Sheet1
2024年1月18日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 1月18日00：00-1：00 | mg/L | 18.175 | 80 | 1.259 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.346 | 15 | 22 | 40 | 25 | 50 |  | 20 | 67.59 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 1月18日1：00-2：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 1.64 | 10 | 8.04 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 1.26 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 61.53 | 集中排放
|  | 1月18日2：00-3：00 | mg/L | 19.335 | 80 | 1.79 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 1.282 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 66.56 | 集中排放
|  | 1月18日3：00-4：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 1.94 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 1.382 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 65.02 | 集中排放
|  | 1月18日4：00-5：00 | mg/L | 18.673 | 80 | 1.761 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 1.552 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 67.42 | 集中排放
|  | 1月18日5：00-6：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 1.58 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 2.293 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 61.43 | 集中排放
|  | 1月18日6：00-7：00 | mg/L | 17.569 | 80 | 1.431 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 2.192 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 35.71 | 集中排放
|  | 1月18日7：00-8：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 1.28 | 10 | 8.06 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 1.757 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 35.56 | 集中排放
|  | 1月18日8：00-9：00 | mg/L | 16.912 | 80 | 0.953 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 1.708 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.4 | 集中排放
|  | 1月18日9：00-10：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.62 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.487 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 65.4 | 集中排放
|  | 1月18日10：00-11：00 | mg/L | 16.694 | 80 | 0.719 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.415 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 68.48 | 集中排放
|  | 1月18日11：00-12：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.82 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.093 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 73.12 | 集中排放
|  | 1月18日12：00-13：00 | mg/L | 19.162 | 80 | 0.805 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.078 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 72.48 | 集中排放
|  | 1月18日13：00-14：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.79 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.013 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 68.4 | 集中排放
|  | 1月18日14：00-15：00 | mg/L | 17.783 | 80 | 0.815 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.049 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 80.51 | 集中排放
|  | 1月18日15：00-16：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.84 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.215 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 56.03 | 集中排放
|  | 1月18日16：00-17：00 | mg/L | 15.172 | 80 | 0.712 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.282 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 33.46 | 集中排放
|  | 1月18日17：00-18：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.58 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.58 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 37.88 | 集中排放
|  | 1月18日18：00-19：00 | mg/L | 17.11 | 80 | 0.585 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.518 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.5 | 集中排放
|  | 1月18日19：00-20：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.59 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.241 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 95.86 | 集中排放
|  | 1月18日20：00-21：00 | mg/L | 17.262 | 80 | 1.08 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.318 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 97.82 | 集中排放
|  | 1月18日21：00-22：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 1.59 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.663 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 105.42 | 集中排放
|  | 1月18日22：00-23：00 | mg/L | 15.732 | 80 | 1.301 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.54 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 110.52 | 集中排放
|  | 1月18日23：00-24：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 1 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 0.994 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 112.35 | 集中排放