## Sheet1
2024年1月19日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 1月19日00：00-1：00 | mg/L | 15.926 | 80 | 1.064 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 1.167 | 15 | 24 | 40 | 27 | 50 |  | 20 | 72.48 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 1月19日1：00-2：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 1.13 | 10 | 8.05 | 6-9 | 0.169 | 0.5 | 1.94 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 69.1 | 集中排放
|  | 1月19日2：00-3：00 | mg/L | 16.667 | 80 | 1.232 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.174 | 0.5 | 2.043 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 86.43 | 集中排放
|  | 1月19日3：00-4：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 1.34 | 10 | 8.04 | 6-9 | 0.186 | 0.5 | 2.5 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 90 | 集中排放
|  | 1月19日4：00-5：00 | mg/L | 17.857 | 80 | 0.966 | 10 | 8 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 2.249 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 94.33 | 集中排放
|  | 1月19日5：00-6：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.57 | 10 | 8.14 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.1 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 94.3 | 集中排放
|  | 1月19日6：00-7：00 | mg/L | 17.666 | 80 | 0.565 | 10 | 8.04 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 1.1 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 35.75 | 集中排放
|  | 1月19日7：00-8：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.56 | 10 | 8.13 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.54 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52.22 | 集中排放
|  | 1月19日8：00-9：00 | mg/L | 16.469 | 80 | 0.531 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.545 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 66.83 | 集中排放
|  | 1月19日9：00-10：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.5 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.171 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 56.26 | 集中排放
|  | 1月19日10：00-11：00 | mg/L | 15.935 | 80 | 0.553 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.164 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 68.29 | 集中排放
|  | 1月19日11：00-12：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.61 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.131 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 65.4 | 集中排放
|  | 1月19日12：00-13：00 | mg/L | 15.275 | 80 | 0.745 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.333 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.21 | 集中排放
|  | 1月19日13：00-14：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.89 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 2.265 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.62 | 集中排放
|  | 1月19日14：00-15：00 | mg/L | 16.554 | 80 | 0.938 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 2.24 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 86.11 | 集中排放
|  | 1月19日15：00-16：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.99 | 10 | 8.14 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 2.121 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.23 | 集中排放
|  | 1月19日16：00-17：00 | mg/L | 17.661 | 80 | 0.937 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 2.173 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 32.08 | 集中排放
|  | 1月19日17：00-18：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.88 | 10 | 8.17 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 2.417 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.42 | 集中排放
|  | 1月19日18：00-19：00 | mg/L | 17.347 | 80 | 0.851 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 2.263 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55 | 集中排放
|  | 1月19日19：00-20：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.82 | 10 | 8.03 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.531 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 80.89 | 集中排放
|  | 1月19日20：00-21：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.892 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.611 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 82.74 | 集中排放
|  | 1月19日21：00-22：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.97 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 1.976 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 103.83 | 集中排放
|  | 1月19日22：00-23：00 | mg/L | 16.926 | 80 | 1.089 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.162 | 0.5 | 2.144 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 109.88 | 集中排放
|  | 1月19日23：00-24：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 1.22 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.23 | 0.5 | 2.897 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 105.52 | 集中排放