## Sheet1
2024年1月21日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 1月21日00：00-1：00 | mg/L | 15.624 | 80 | 1.473 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.197 | 0.5 | 3.42 | 15 | 27 | 40 | 29 | 50 |  | 20 | 82.39 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 1月21日1：00-2：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 1.42 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.203 | 0.5 | 3.636 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 78.49 | 集中排放
|  | 1月21日2：00-3：00 | mg/L | 15.703 | 80 | 1.369 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 3.539 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 76.36 | 集中排放
|  | 1月21日3：00-4：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 1.31 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.197 | 0.5 | 3.078 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 73.45 | 集中排放
|  | 1月21日4：00-5：00 | mg/L | 15.966 | 80 | 1.245 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.192 | 0.5 | 3.172 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 81.06 | 集中排放
|  | 1月21日5：00-6：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 1.17 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.182 | 0.5 | 3.625 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 67.21 | 集中排放
|  | 1月21日6：00-7：00 | mg/L | 18.818 | 80 | 1.008 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.173 | 0.5 | 3.514 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.95 | 集中排放
|  | 1月21日7：00-8：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.82 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.15 | 0.5 | 2.976 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 130 | 集中排放
|  | 1月21日8：00-9：00 | mg/L | 18.955 | 80 | 0.917 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 2.956 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 83.74 | 集中排放
|  | 1月21日9：00-10：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 1.03 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 2.858 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 67.89 | 集中排放
|  | 1月21日10：00-11：00 | mg/L | 18.351 | 80 | 1.247 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 2.866 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 80.57 | 集中排放
|  | 1月21日11：00-12：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 1.5 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 2.904 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 72.31 | 集中排放
|  | 1月21日12：00-13：00 | mg/L | 18.458 | 80 | 1.399 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 2.636 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 65.5 | 集中排放
|  | 1月21日13：00-14：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 1.28 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 1.321 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.66 | 集中排放
|  | 1月21日14：00-15：00 | mg/L | 16.987 | 80 | 1.81 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 1.706 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 75.01 | 集中排放
|  | 1月21日15：00-16：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 2.44 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.21 | 0.5 | 3.609 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 72.78 | 集中排放
|  | 1月21日16：00-17：00 | mg/L | 16.424 | 80 | 1.636 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 3.721 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 51.07 | 集中排放
|  | 1月21日17：00-18：00 | mg/L | 20.1 | 80 | 0.68 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.18 | 0.5 | 4.269 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52.05 | 集中排放
|  | 1月21日18：00-19：00 | mg/L | 19.213 | 80 | 0.657 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 3.802 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 71.42 | 集中排放
|  | 1月21日19：00-20：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.63 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.555 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 79.58 | 集中排放
|  | 1月21日20：00-21：00 | mg/L | 16.537 | 80 | 0.864 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.447 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 75.16 | 集中排放
|  | 1月21日21：00-22：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 1.14 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 0.91 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 72.18 | 集中排放
|  | 1月21日22：00-23：00 | mg/L | 15.702 | 80 | 1.204 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 1.27 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 77.11 | 集中排放
|  | 1月21日23：00-24：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 1.28 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.172 | 0.5 | 2.998 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 68.17 | 集中排放